Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 07 » октября 2014 г. № 477

Производственная программа ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 717165,95 | 717165,95 |
| 1.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 325,00 | 325,00 |
| 1.3. | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 687677,79 | 687677,79 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 716840,95 | 716840,95 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 98933,52 | 98933,52 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 13,80 | 13,80 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 617907,43 | 617907,43 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 433403,66 | 433403,66 |
| 1.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 263070,22 | 263070,22 |
| 1.7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 170333,44 | 170333,44 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 24917,28 | 24917,28 |
| 1.7.2. | На собственные нужды производства | м3 | 184503,78 | 184503,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 9441,63 | 9818,55 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 716928,52 | 716928,52 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 670,25 | 670,25 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 564780,13 | 564780,13 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 550844,47 | 550844,47 |
| 2.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 330304,16 | 330304,16 |
| 2.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 220540,31 | 220540,31 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 32377,73 | 32377,73 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 13935,66 | 13935,66 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 716928,52 | 716928,52 |
| 2.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 11052,75 | 11713,54 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидае-мые значения 2014 г. |  | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих | 1,08 | 1,08 |  | 1,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,44 |  | 7,45 | 7,42 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной системе водоотведения, % | 0,4286 | 0,3125 |  | 0,3125 |
| 4. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/ м3) | 1,65 | 1,67 |  | 1,67 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) | 0,13 | 0,21 |  | 0,21 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 07 » октября 2014 г. № 477

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) на период

с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 18,03 | 18,75 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 15,28 | 15,89 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 23,09 | 24,47 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 19,57 | 20,74 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.