Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 10 » октября 2014 г. № 485

Производственная программа ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 460349,50 | 460349,50 |
| 2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 460349,50 | 460349,50 |
| 2.1. | - от прочих потребителей | м3 | 460349,50 | 460349,50 |
| 3. | Передано сточных вод в канализационную сеть других организаций | м3 | 460349,50 | 460349,50 |
| 4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 5381,49 | 5381,49 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидае-мые значения 2014 г. |  | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,30 |  | 1,18 | 0,86 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м3) | 0,73 | 0,71 |  | 0,71 |

Раздел 3. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества оказания услуги водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показа-теля | тыс. руб. в год | % |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена напорной трубы Ду 150 мм – 0,258 км (ул. Волгоградская, 44) | 2 квартал 2015 г. | 907,74 | Аварий- ность | 50,0 | 20% |
| Итого: |  |  | 907,74 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от « 10 » октября 2014 г. № 485

Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод

ООО «Инженерный центр» (г. Кемерово) на период

с 01.01.2015 по 31.12.2015

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3* |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Прочие потребители (НДС не облагается) | 11,69 | 11,69 |

*Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492.