- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от « 14 »  октября 2014 г. № 501

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу нагрузки г. Березовский | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 1,100 | 0,152 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 96581,000 | 43,410 | 6329,671 |
| 2 | ООО «Тепло-энергетические предприятия « (Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 22 454,070 | 16,321 | 0,000 |
| 3 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №1, Борисовское поселение | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 198,030 | 0,422 | 0,000 |
| 4 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №2, Шевелевское поселение | теплоноситель – пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель – конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель – вода |  |  |
|  |  | 185,350 | 0,328 | 0,000 |
| 5 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №3, Мельковское поселение | теплоноситель – пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель – конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 24,520 | 0,061 | 0,000 |
| 6 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №4, Крапивинское поселение | теплоноситель – пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель – конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 22,040 | 0,072 | 0,000 |
| 7 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №5, Каменское поселение | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 129,320 | 0,275 | 0,000 |
| 8 | ОАО «ДЭП №233» (р.п. Тяжинский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 14,910 | 0,033 | 0,000 |
| 9 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Мариинск | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 31101,910 | 9,922 | 2750,118 |