Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» октября 2014 г. № 511

Производственная программа 
ООО «Акация» (Яшкинский район) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 53372,43 | 53372,43 |
| 1.2. | Подано воды в сеть | м3 | 53372,43 | 53372,43 |
| 1.3. | Потери воды | м3 | 1087,30 | 1087,30 |
| 1.4. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 2,04 | 2,04 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 52285,13 | 52285,13 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 42576,63 | 42576,63 |
| 1.5.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 39693,38 | 39693,38 |
| 1.5.1.2. | - для прочих потребителей | м3 | 2883,26 | 2883,26 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 1611,68 | 1611,68 |
| 1.5.2. | На собственные нужды производства | м3 | 9708,50 | 9708,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 913,42 | 968,32 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 34585,00 | 34585,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1985,00 | 1985,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 32600,00 | 32600,00 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 32600,00 | 32600,00 |
| 2.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 30166,00 | 30166,00 |
| 2.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 2434,00 | 2434,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 1587,50 | 1587,50 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 300,90 | 318,83 |

|  | Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| 1. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,48 | 2,04 | 2,04 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/ м3) | 2,00 | 1,91 | 1,78 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» октября 2014 г. № 511

Одноставочные тарифы ООО «Акация» (Яшкинский район) на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) * | 17,47 | 18,52 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 17,47 | 18,52 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) * | 9,23 | 9,78 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 9,23 | 9,78 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.