- Приложение к постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «24» октября 2014 г. № 544

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) | 202,1 |
| 2 | ООО «Промтепло» (Промышленновский район) | 228,1 |
| 3 | ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | 192,7 |
| 4 | ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) | 227,5 |
| 5 | ОАО «КемВод» (г. Кемерово) | 222,8 |
| 6 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | 208,7 |
| 7 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | 210,1 |
| 8 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) | 219,6 |
| 9 | ООО «Тепло» (г. Киселевск) | 189,5 |
| 10 | ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 188,4 |
| 11 | ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк) | 191,2 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.