- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «24» октября 2014 г. № 545

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Литвиновец» (Яшкинский район) | каменный уголь | 1,952 | 1,689 | 0,263 |
| 2 | ООО «Промтепло» (Промышленновский район) | каменный уголь | 3,033 | 2,613 | 0,420 |
| 3 | ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | каменный уголь | 2,827 | 2,436 | 0,391 |
| 4 | ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район) | каменный уголь | 0,630 | 0,540 | 0,090 |
| 5 | ОАО «КемВод» (г. Кемерово) | каменный уголь | 0,067 | 0,058 | 0,009 |
| 6 | ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район) | каменный уголь | 2,152 | 1,860 | 0,292 |
| 7 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | каменный уголь | 3,581 | 3,084 | 0,497 |
| 8 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) | каменный уголь | 0,173 | 0,149 | 0,024 |
| 9 | ООО «Тепло» (г. Киселевск) | каменный уголь | 14,750 | 11,151 | 3,599 |
| 10 | ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 42,103 | 36,339 | 5,764 |
|  |  | мазутное | 0,877 | - | 0,877 |
| 11 | ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк) | каменный уголь | 0,525 | 0,452 | 0,073 |