Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «31» октября 2014 г. № 559

Производственная программа 
ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (Мариинский район)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 440474,76 | 440474,76 |
| 1.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3529,76 | 3529,76 |
| 1.3. | Расходы на нужды предприятия | м3 | 720,00 | 720,00 |
| 1.3.1. | На промывку сетей | м3 | 720,00 | 720,00 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 436225,00 | 436225,00 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 436225,00 | 436225,00 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 86655,00 | 86655,00 |
| 1.5.1.1. | - для прочих потребителей | м3 | 86655,00 | 86655,00 |
| 1.5.2. | На собственные нужды производства | м3 | 348570,00 | 348570,00 |
| 1.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 5732,00 | 5897,76 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 2170701,14 | 2170701,14 |
| 2.2. | Подано воды в сеть | м3 | 2170700,14 | 2170700,14 |
| 2.3. | Потери воды | м3 | 434,14 | 434,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,02 | 0,02 |
| 2.4. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2170267,00 | 2170267,00 |
| 2.4.1. | На потребительский рынок | м3 | 495550,00 | 495550,00 |
| 2.4.1.1. | - для прочих потребителей | м3 | 495550,00 | 495550,00 |
| 2.4.2. | На собственные нужды производства | м3 | 1674717,00 | 1674717,00 |
| 2.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой | тыс. руб. | 4731,18 | 4969,91 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1300565,00 | 1300565,00 |
| 3.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 358045,48 | 358045,48 |
| 3.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 237786,40 | 237786,40 |
| 3.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 34806,41 | 34806,41 |
| 3.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 202979,99 | 202979,99 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 1352,00 | 1352,00 |
| 3.2.2. | Собственные нужды производства | м3 | 120259,08 | 120259,08 |
| 3.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 358045,48 | 358045,48 |
| 3.4. | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 942519,53 | 942519,53 |
| 3.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 2513,48 | 2728,31 |

Раздел 2. Показатели энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидае-мые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 2.Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сети воды (кВт*ч/ м3) | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «31» октября 2014 г. № 559

Одноставочные тарифы ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (Мариинский район) на питьевую воду, техническую воду

и водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 15,51 | 15,95 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 13,14 | 13,52 |
| - Техническая вода |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 2,18 | 2,29 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС) * | 8,28 | 8,99 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,02 | 7,62 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.