Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «07» ноября 2014 г. № 573

Производственная программа ООО «Беловские Городские

Очистные сооружения» (г. Белово) в сфере водоотведения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2946817,50 | 2946817,50 |
| 2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2946817,50 | 2946817,50 |
| 3. | Потребительский рынок | м3 | 2946817,50 | 2946817,50 |
| 3.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 1744317,50 | 1744317,50 |
| 3.2. | - от прочих потребителей | м3 | 1202500,00 | 1202500,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 222500,00 | 222500,00 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2946817,50 | 2946817,50 |
| 5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 53867,82 | 57109,32 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов систем водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидае-мые значения 2014 г. |  | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,01 |  | 0,009 | 0,008 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной системе водоотведения, % | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) | 1,29 | 1,31 |  | 1,31 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «07» ноября 2014 г. № 573

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. | Население (с НДС)* | 21,57 | 22,87 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 18,28 | 19,38 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.