Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» ноября 2014 г. № 612

Производственная программа 
ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 475423,34 | 475423,34 |
| 1.2. | Получено воды со стороны | м3 | 2433,35 | 2433,35 |
| 1.3. | Расход на коммунально-бытовые нужды | м3 | 103,91 | 103,91 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 477752,78 | 477752,78 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 95550,56 | 95550,56 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 20,00 | 20,00 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 382202,23 | 382202,23 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 283983,23 | 283983,23 |
| 1.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 263638,20 | 263638,20 |
| 1.7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 20345,03 | 20345,03 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 14145,99 | 14145,99 |
| 1.7.2. | На собственные нужды производства | м3 | 98219,00 | 98219,00 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 10059,56 | 10625,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 78939,50 | 78939,50 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 78939,50 | 78939,50 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 78939,50 | 78939,50 |
| 2.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 70972,00 | 70972,00 |
| 2.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 7967,50 | 7967,50 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 7293,50 | 7293,50 |
| 2.3. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 38697,9 | 38697,9 |
| 2.3.1. | - в канализационную сеть | м3 | 38697,90 | 38697,90 |
| 2.4. | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 40241,60 | 40241,60 |
| 2.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 2099,00 | 2267,14 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 18,75 | 5,0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,95 | 0,98 | 0,85 |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.) | 1,57 | 1,18 | 1,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %) | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
| 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %) | 20,00 | 20,00 | 20,94 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/м3) | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3) | 1,14 | 1,14 | 1,14 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» ноября 2014 г. № 612

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район)

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 31,06 | 32,80 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 26,32 | 27,80 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 31,38 | 33,89 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 26,59 | 28,72 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.