## Приложение к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 25 ноября 2014 года 659

Инвестиционная программа ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Реконструкция котельной №2 с. Сосновка, ул. Молодежная с заменого водогрейного котла КВр-0,75 на КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,50 | 0,00 | 310,50 |
| 2 | Реконструкция котельной №16 пос. Урск с заменого водогрейного котла КВр-0,75 на КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,50 | 0,00 | 310,50 |
| 3 | Реконструкция котельной №8 с. Малая Салаирка с установкой резервного водогрейного котла КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,50 | 0,00 | 310,50 |
| 4 | Реконструкция котельной №11 с. Ур-Бедари с заменого водогрейного котла КВГ-0,5 на КВр-0,4 производительностью 0,4 Гкал/час | 221,50 | 0,00 | 221,50 |
| 5 | Реконструкция котельной №10 д. Кулебакино с заменого водогрейного котла КВГ-0,5 на КВр-0,4 производительностью 0,4 Гкал/час | 221,50 | 0,00 | 221,50 |
| 6 | Реконструкция котельной №15 с. Горскино с заменого водогрейного котла КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,50 | 0,00 | 310,50 |
| Всего |  | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 |