## Приложение №1 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 26 ноября 2014 года № 665

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево), в части производства и передачи тепловой энергии

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, 5 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 – 2017 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Разумовский Валерий Геннадьевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (38456) 25610 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кемерово, ул. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | И.о. председателя РЭК Кемеровской области Гринь Артем Юрьевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8(3842)-36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Полысаевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Полысаевского городского округа Зыков Валерий Павлович |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8(38456)42760 |

## Приложение №2 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

- от 26 ноября 2014 года № 665

Инвестиционная программа по тепловому комплексу ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Про-финанси-ровано к 2015 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Устройство ПНС №28 с насосами на обратном трубопроводе | Строительство ПНС №28 для переподключения тепловых нагрузок на котельную ППШ всвязи с консервацией котельной №28 в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.13) | г.Полысаево, ул.Покрышкина, 12а | Износ оборудования котельной | % | 70,2 | 0 | 2017 | 2017 | 1380 |  |  |  | 1380 |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |  |  |  | 1380 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство тепловых сетей от ТК-13/1 до ТК-15. длина 466 м, Ф400/400 мм, подземная канальная прокладка | Строительство тепловой сети длиной 466 м диаметром 400 мм для переподключения тепловых нагрузок на котельную ППШ всвязи с консервацией котельной №28 в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.13) | г. Полысаево, ул.Волжская - парк им. Горовца | длина тепловой сети 466 м с диаметром 400 мм | мм | 0 | 400 | 2016 | 2016 | 10900 |  |  | 10900 |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 длиной 450 м диам.70 мм, надземная прокладка (от котельной №32) | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 50 до 70 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителей тепловой энергии, в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.14) | г.Полысаево, ул.Карбышева, 14а | диаметр | мм | 50 | 70 | 2015 | 2015 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6.5 котла №3 типа КВТС-20 с восстановлением обмуровки | Увеличение мощности котла до №3 до паспортного значения - 20 Гкал/час для восполнения дефицита и обеспечения резерва тепловой мощности, для повышения эффективности и надежности работы котлоагрегата в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.12) | Котельная ППШ, г.Полысаево, ул.Читинская, 90 | Мощность котлоагрегата | Гкал/час | 15,84 | 20 | 2015 | 2015 | 7574,0 | 7574 | 7574,0 |  |  | 0 |  |
| 3.2.2 | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6.5 котла №1 типа КВТС-20 с восстановлением обмуровки | Увеличение мощности котла до №3 до паспортного значения - 20 Гкал/час для восполнения дефицита и обеспечения резерва тепловой мощности, для повышения эффективности и надежности работы котлоагрегата в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.12) | Котельная ППШ, г.Полысаево, ул.Читинская, 90 | Мощность котлоагрегата | Гкал/час | 15,72 | 20 | 2017 | 2017 | 8406,0 |  |  |  | 8406,0 | 0 |  |
| 3.2.3 | Реконструкция кровли с усилением несущих конструкций и заменой шиферного покрытия на облегченное из профнастила с утеплением | Повышение надежности теплоснабжения, безопасности работы персонала (Заключение №078-ЭК от 04.03.2011г. Экспертизы промышленной безопасности здания котельной №29 (стр.11,12) | г.Полысаево, ул.Покрышкина, 4а | Износ здания котельной | % | 69,4 | 22,23 | 2015 | 2015 | 2400,0 | 2400 | 2400,0 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Установка ХВП-Pentair TS 91-08M и бака аккумулятора V=0,5 м3 (на котельной №32) | Продление срока эксплуатации котельного оборудования и тепловой сети, в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.14) | г.Полысаево, ул.Карбышева, 14а | Жесткость воды | ºЖ | 1,7 | 0,5 | 2016 | 2016 | 130,0 |  |  | 130 |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29560,0 | 10124,0 | 10124,0 | 11030,0 | 8406,0 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Закрытие котельной №28 с переключением тепловых нагрузок на котельную ППШ. Консервация котельного оборудования котлов №1,2,3,4 | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения с закрытием котельной №28 и подключением потребителей к зоне действия котельной ППШ, в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» табл.3.2. этап 5. книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (стр.14) | г.Полысаево, ул.Покрышкина, 12а | Экономия затрат на содержание котельной №28 | тыс.руб | 15763,2 | 7080,2 | 2017 | 2017 | 315 |  |  |  | 315 |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  | 315 |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31255 | 10124 | 10124 | 11030 | 10101 | 0 | 0 |

## Приложение №3 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 26 ноября 2014 года № 665

- Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по тепловому комплексу ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Тепловой комплекс котельной ППШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 215,3 | 213,1 | 214,5 | 214,5 | 213,1 |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (переключение нагрузки котельной №28 на ППШ) | Гкал/ч |  | 5,15 |  |  | 5,15 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Износ топки №3 | % | 100 | 0 | 0 | 9,9 | 19,8 |
|  | в т.ч. Износ топки №1 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 17256,6 | 13107 | 17256,6 | 16506,3 | 16506,3 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,5 | 8,3 | 11,5 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 33,6 | 28,2 | 33,6 | 28,2 | 28,2 |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловаой комплекс котельной №28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 239,3 | 213,1 | 239,3 | 239,3 | 213,1 |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 70,2 | 0 | 70,2 | 70,2 | 0 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,5 | 8,3 | 11,5 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 33,6 | 28,2 | 33,6 | 28,2 | 28,2 |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |
|  | Снижение затрат на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1417,67 | 914,48 | 1417,67 | 1417,67 | 914,48 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | в т.ч. Зола | 22,158 | 17,547 | 22,158 | 22,158 | 17,547 |
|  |  | Сажа | 12,043 | 1,169 | 12,043 | 12,043 | 1,169 |
|  |  | Оксид углерода | 151,316 | 29,27 | 151,316 | 151,316 | 29,27 |
|  |  | Оксид азота | 2,054 | 1,912 | 2,054 | 2,054 | 1,912 |
| 7.2 |  | Диоксид азота | 12,738 | 11,768 | 12,738 | 12,738 | 11,768 |
|  |  | Диоксид серы | 16,656 | 6,627 | 16,656 | 16,656 | 6,627 |
|  |  | Бенз(а)пирен | 0,00002297 | 0,000018 | 0,00002297 | 0,00002297 | 0,000018 |
|  | Тепловой комплекс котельной №29 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (здание котельной №29) | % | 69,6 | 22,23 | 22,23 | 25,57 | 28,9 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды |  |  |  |  |  |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Надежность теплоснабжения, безопасность работы персонала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой комплекс котельной №32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | Т у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 100 | 0 | 0 | 4,95 | 9,92 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 14,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 492,9 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |

## Приложение №4 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 26 ноября 2014 года № 665

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по тепловому комплексу ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Тепловой комплекс котельной ППШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от ТК-13/1 до ТК-15. длина 466 м, Ф400/400 мм, подземная канальная прокладка | 0,148 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2,81 | 2,81 | 2,12 | 2,12 | 17256,6 | 17257 | 16506 | 16506 |
| 2 | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6.5 котла №1 типа КВТС-20 с восстановлением обмуровки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,3 | 214,5 | 214,5 | 213,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена «китайской» топки на топку ТЧЗМ-2-2.7/6.5 котла №3 типа КВТС-20 с восстановлением обмуровки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,3 | 214,5 | 214,5 | 213,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой комплекс котельной №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрытие котельной №28 с переключением тепловых нагрузок на котельную ППШ. Консервация котельного оборудования котлов №1,2,3,4 | 0,148 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2,81 | 2,81 | 2,12 | 2,12 | 17256,6 | 17257 | 16506 | 16506 |
| 2 | Устройство ПНС №28 с насосами на обратном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой комплекс котельной №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция кровли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой комплекс котельной №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 длиной 450 м диам.70 мм, надземная прокладка | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2,93 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 492,9 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 2 | Установка ХВП-Pentair TS 91-08M и бака аккумулятора V=0,5 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение №5 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 26 ноября 2014 года № 665

Финансовый план по тепловому комплексу ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (наименование регулируемой организации), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | указать вид деятельности |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | Собственные средства |  |  | 1224,9 | 435,8 | 384,2 | 404,8 |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. Аренда имущества |  |  | 1215,5 | 426,4 | 384,2 | 404,8 |
| 2 | Привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) |  |  | 25262,4 | 8143,8 | 8963,2 | 8155,3 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 26487,3 | 8579,7 | 9347,5 | 8560,2 |