- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «28» ноября 2014 г. № 675

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) | каменный уголь | 13,194 | 10,030 | 3,164 |
| 2 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,491 | 0,423 | 0,068 |
| 3 | МУП «УТС» (г. Междуреченск) | каменный уголь | 11,713 | 8,868 | 2,845 |
|  |  | дизельное топливо | 0,019 | 0,016 | 0,003 |
| 4 | ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) | каменный уголь | 3,650 | 3,145 | 0,505 |
| 5 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | каменный уголь | 1,323 | 0,898 | 0,425 |
| 6 | ООО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) | дизельное топливо | 0,118 | 0,090 | 0,028 |
| 7 | ООО «РСП-М» структурное подразделение РСП-29 (Промышленновский район) | каменный уголь | 0,296 | 0,184 | 0,112 |
| 8 | ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро- Судженск) | каменный уголь | 18,527 | 14,019 | 4,508 |