Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «02» декабря 2014 г. № 701

Производственная программа 
МУП «Водоканал» (г. Междуреченск) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, принятых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 9035180,00 | 9035180,00 |
| 1.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 15044,50 | 15044,50 |
| 1.3. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1504391,50 | 1504391,50 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1. | - на очистные сооружения | м3 | 568075,50 | 568075,50 |
| 1.3.2. | - на промывку сетей | м3 | 5284,00 | 5284,00 |
| 1.3.3. | - прочие | м3 | 931032,00 | 931032,00 |
| 1.4. | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 9035180,00 | 9035180,00 |
| 1.5. | Подано воды в сеть | м3 | 7515744,00 | 7515744,00 |
| 1.6. | Потери воды | м3 | 2347923,70 | 2347923,70 |
| 1.7. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 31,24 | 31,24 |
| 1.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5167820,30 | 5167820,30 |
| 1.8.1. | На потребительский рынок | м3 | 5167820,30 | 5167820,30 |
| 1.8.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 1608120,30 | 1608120,30 |
| 1.8.1.2. | - для прочих потребителей | м3 | 3559700,00 | 3559700,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 174100,00 | 174100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.9. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 58758,12 | 61910,49 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3265613,60 | 3265613,60 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 3265613,60 | 3265613,60 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 3265613,60 | 3265613,60 |
| 2.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 2485863,60 | 2485863,60 |
| 2.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 779750,00 | 779750,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 221900,00 | 221900,00 |
| 2.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3265613,60 | 3265613,60 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 57638,08 | 62242,60 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,22 | 0,20 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,40 | 0,30 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,74 | 0,64 | 0,58 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды, (кВт*ч/ м3) | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод, (кВт*ч/ м3) | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

Раздел 3. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Ремонт объектов водоснабжения | 3778,50 |
| Итого: |  | 3778,50 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Ремонт объектов водоотведения | 4249,10 |
| Итого: |  | 4249,10 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «02» декабря 2014 г. № 701

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Водоканал (г. Междуреченск) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 13,42 | 14,14 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,37 | 11,98 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 20,83 | 22,49 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 17,65 | 19,06 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.