Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «05» декабря 2014 г. № 715

Производственная программа 
ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск пгт. Рудничный)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015*

Раздел 1. Планируемые объемы подъема питьевой воды, очистки сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Получено воды со стороны | м3 | 378500,00 | 378500,00 |
| 1.2. | Подано воды в сеть | м3 | 378500,00 | 378500,00 |
| 1.3. | Потери воды | м3 | 121057,23 | 121057,23 |
| 1.4. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 31,98 | 31,98 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 257442,78 | 257442,78 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 257442,78 | 257442,78 |
| 1.5.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 66715,00 | 66715,00 |
| 1.5.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 190727,78 | 190727,78 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 13338,06 | 13338,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 3336,46 | 3508,95 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 247900,00 | 247900,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 97305,18 | 97305,18 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 150594,82 | 150594,82 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 150594,82 | 150594,82 |
| 2.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 107634,00 | 107634,00 |
| 2.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 42960,82 | 42960,82 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 20020,95 | 20020,95 |
| 2.4. | Передано сточных вод другим канализациям на очистные сооружения | м3 | 247900,00 | 247900,00 |
| 2.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 4066,06 | 4276,89 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации |  | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб., без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| 1.Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных линий |  | 2015 г. |  | 1184,47 | обеспечение качества питьевой воды, снижение потерь | - | - |
| Итого: |  |  |  |  | 1184,47 |  |  |  |
| 2.Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 2015 г. | 599,57 | снижение потерь, обеспечение бесперебойной работы | - | - |
| Итого: |  |  |  |  | 599,57 |  |  |  |

Раздел 3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | План 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) | 0,31 |

*Для систем холодного водоснабжения и водоотведения пгт. Рудничный.

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «05» декабря 2014 г. № 715

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015**

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 15,29 | 16,08 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,96 | 13,63 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС) * | 31,86 | 33,51 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 27,00 | 28,40 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы установлены для потребителей пгт. Рудничный, кроме потребителей г. Анжеро - Судженск.