- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «05» декабря 2014 г. № 721

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «МТК» (г. Мыски) | каменный уголь | 3,355 | 2,895 | 0,460 |
| 2 | Филиал ОАО «РЭУ» «Новосибирский» | каменный уголь | 3,987 | 3,401 | 0,586 |
| 3 | ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район | каменный уголь | 5,543 | 4,775 | 0,768 |
| 4 | ООО «ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) | каменный уголь | 3,135 | 2,721 | 0,414 |
| 5 | ООО «КРК - Чебулинский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Чебулинский район | каменный уголь | 8,015 | 6,905 | 1,110 |
| 6 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | каменный уголь | 10,673 | 9,236 | 1,437 |
| 7 | ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 1,933 | 1,679 | 0,254 |
| 8 | МУП ЖКУ «Белогорск» (пгт. Белогорск Тисульского района) | мазут | 1,465 | 1,089 | 0,376 |
| 9 | ООО «Тепло» (г. Таштагол) | каменный уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |
| 10 | ООО «ЮКЭК» (г. Таштагол) | каменный уголь | 22,710 | 19,310 | 3,400 |
| 11 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) | каменный уголь | 37,571 | 30,212 | 7,359 |
| 12 | ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) | каменный уголь | 7,557 | 6,529 | 1,028 |