Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «09» декабря 2014 г. № 775

Производственная программа 
ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | м3 | 113681,76 | 113681,76 |
| 2. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 903,00 | 903,00 |
| 2.1. | - на промывку сетей | м3 | 903,00 | 903,00 |
| 3. | Подано воды в сеть | м3 | 112778,76 | 112778,76 |
| 4. | Потери воды | м3 | 7973,46 | 7973,46 |
| 4.1. | То же в % | % | 7,07 | 7,07 |
| 5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 104805,30 | 104805,30 |
| 5.1. | На потребительский рынок | м3 | 102770,00 | 102770,00 |
| 5.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 86179,25 | 86179,25 |
| 5.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 16590,76 | 16590,76 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 5.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 15530,54 | 15530,54 |
| 5.2. | На собственные нужды производства | м3 | 2035,30 | 2035,30 |
| 6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 1813,13 | 1922,13 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. |  | Ожидае-мые значения 2014 г. |  | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 8,04 | 7,61 |  | 7,07 |  |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сети воды (кВт*ч/ м3) | 1,92 | 1,86 |  | 1,86 |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «09» декабря 2014 г. № 775

Одноставочные тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на питьевую воду

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. | Население (с НДС) * | 20,41 | 21,64 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 17,30 | 18,34 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.