- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от «09» декабря 2014 г. № 779

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ООО «Веста плюс» (Прокопьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7804,480 | 7,559 | 0,000 |
| 2 | МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 55310,180 | 48,894 | 578,170 |
| 3 | ООО «Шерегеш-Энерго» (п. Шерегеш) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 5,601 | 3,835 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 539,379 | 0,656 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 60395,877 | 51,228 | 4583,539 |