Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «12» декабря 2014 г. № 839

Производственная программа ООО «Панфиловец»

(Ленинск-Кузнецкий район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | м3 | 70087,29 | 70087,29 |
| 2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 11,15 | 11,15 |
| 3. | Подано воды в сеть | м3 | 70076,14 | 70076,14 |
| 4. | Потери воды | м3 | 16171,16 | 16171,16 |
| 5. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 23,08 | 23,08 |
| 6. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 53904,99 | 53904,99 |
| 6.1. | На потребительский рынок | м3 | 47304,99 | 47304,99 |
| 6.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 42182,09 | 42182,09 |
| 6.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 5122,90 | 5122,90 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 1990,22 | 1990,22 |
| 6.2. | На собственные нужды производства | м3 | 6600,00 | 6600,00 |
| 7. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 1149,79 | 1209,63 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидае-мые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,9 | 2,9 | 2,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/ м3) | 1,00 | 1,21 | 1,21 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «12» декабря 2014 г. № 839

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район)

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. | Население (НДС не облагается)* | 21,33 | 22,44 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 21,33 | 22,44 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.