- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «12» декабря  2014  г. № 844

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО УЖКХ (г. Мариинск) | 220,89 |
| 2 | ООО «Шерегеш-Энерго» (п. Шерегеш) | 192,20 |
| 3 | МП «ГТХ» (г. Киселевск) | 195,56 |
| 4 | ООО «Ресурс – Гарант» (пгт. Тисуль) | 254,34 |
| 5 | ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский район) | 268,31 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.