- Приложение к Постановлению

- региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

- от «12»  декабря  2014 г. № 846

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО УЖКХ (г. Мариинск) | каменный уголь | 0,406 | 0,350 | 0,056 |
| 2 | ООО «Шерегеш-Энерго» (п. Шерегеш) | каменный уголь | 28,383 | 21,512 | 6,871 |
| 3 | МП «ГТХ» (г. Киселевск) | каменный уголь | 17,341 | 14,984 | 2,357 |
| 4 | ООО «Ресурс – Гарант» (пгт. Тисуль) | бурый уголь | 8,668 | 7,841 | 0,827 |
| 5 | ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский район) | бурый уголь | 3,215 | 2,771 | 0,444 |