## Приложение к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 12 декабря 2014 года № 849

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Внедрение системы сухого золошлакоудаления | 2 413,00 | 8 111,30 | 2 842,80 |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы управления бойлерной | 314,00 |  |  |
| 3 | Установка пластинчатых теплообменников Alfa Laval TS20-MFG (2шт.) | 0,00 |  |  |
| 4 | Приобретение легкового автомобиля Тойта Королла | 604,00 |  |  |
| 5 | Дооборудование автоматической системы противопожарной защиты помещений котельной | 41,00 |  |  |
| 6 | Приобретение фронтального погрузчика SHANTUI SL50W | 2 150,00 |  |  |
| 7 | Замена котла №1 типа КЕ-25-14-225 на котел с улучшенными характеристиками (ПИР) | 3 000,00 |  |  |
| 8 | Модернизация автоматической телефонной станции с целью увеличения телефонных точек | 1 407,00 |  |  |
| 9 | Замена двух питательных насосов типа ЦНСГ-60-330 №3 на подобный с улучшенными характеристиками Grundfos | 815,10 |  |  |
| 10 | Замена двух деаэраторных насосов типа Х280/29 на насосы меньшей производительности Grundfos | 210,00 |  |  |
|  | ВСЕГО | 10 954,10 | 8 111,30 | 2 842,80 |