## Приложение к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 09 декабря 2014 года № 821

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования программы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Реконструкция котельной №8. Оснащение тяго-дутьевых машин частотно-регулируемыми приводами, 2 шт. | 2250,00 | 1 476,89 | 1 600,11 |
| 2 | Установка преобразователей частоты на приводах колосниковых решеток (котел КВТС-20 №1, 2, 3 в котельной ж.р. Кедровка), 3 шт. | 827,00 |  |  |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ст. Латыши с выносом из заболоченного грунта на поверхность, инв. №448203, L= 0,5 км. | 2720,33 | 0,00 | 2720,33 |
| Всего |  | 5 797,33 | 1 476,89 | 4 320,44 |