Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «16» декабря 2014 г. № 872

**Производственная программа ООО «Водокомплекс»**

**(Мариинский район) в сфере водоотведения на период**

**с 01.01.2015 по 31.12.2015**

Раздел 1. Планируемые объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
|
| Водоотведение |
| 1. Очистка сточных вод

на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев |
|  1.1.  | Объем принятых на очистку стоков  | м3 | 532911,75 | 532911,75 |
|  1.2.  | Принято сточных вод  | м3 | 532911,75 | 532911,75 |
|  1.3.  | Потребительский рынок  | м3 | 532911,75 | 532911,75 |
|  1.3.1 | от прочих потребителей  | м3 | 532911,75 | 532911,75 |
|  1.4.  | Пропущено через собственные очистные сооружения  | м3 | 532911,75 | 532911,75 |
|  1.5.  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 9293,98 | 9853,54 |
|  2. Транспортировка сточных вод  |
| 2.1.  | Объем отведенных стоков  | м3 | 149552,59 | 149552,59 |
|  2.2.  | Принято сточных вод по категориям потребителей  | м3 | 149552,59 | 149552,59 |
|  2.2.1.  | Потребительский рынок  | м3 | 149552,59 | 149552,59 |
|  2.2.1.1.  | от потребителей в жилищном секторе  | м3 | 113869,91 | 113869,91 |
| 2.2.1.2.  | от прочих потребителей  | м3 | 35682,68 | 35682,68 |
|   | в т.ч. от бюджетных потребителей  | м3 | 10446,63 | 10446,63 |
| 2.3.  | Передано сточных вод на очистку  | м3 | 149552,59 | 149552,59 |
| 2.4.  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 317,05 | 335,00 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающаяся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центральные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающаяся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 51,16 | 51 | 50 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
 |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) | 0,77 | 0,98 | 0,98 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «16» декабря 2014 г. № 872

**Одноставочные тарифы**

**на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский район)**

**на период с 01.01.2015 по 31.12.2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. Водоотведение (очистка сточных вод

на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) |
| 1.1. | Население (НДС не облагается)\* | 17,44 | 18,49 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 17,44 | 18,49 |
| 2. Транспортировка сточных вод |
| 2.1. | Население (НДС не облагается)\* | 2,12 | 2,24 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 2,12 | 2,24 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.