Приложение к постановлению

региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «16» декабря 2014 года № 878

Инвестиционная программа ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»

(г. Новокузнецк) на 2015 год, в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объемные показатели | Объем финансирования, в части теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. из арендной платы в части производства теплоэнергии | в т.ч. из арендной платы в части производства теплоносителя |
| 1 | Замена горелочных устройств на котлоагрегатах ст.№2, №3 | 8ТСУ | 12 936 | 12 936 | 0 |
| 2 | Замена паропроводов острого пара котлоагрегатов II -й очереди (ст.№№5-8). ПИР | К№5 L-43,1м; К№6 L-42,53м; К№7 L-48,35м; К№8 L-53,88м | 5 040 | 5 040 | 0 |
| 3 | Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ | Кабель L - 400м | 11 727 | 5 863 | 5 863 |
| 4 | Расширение бойлерной установки турбинного участка. ПИР | 2 основных бойлера БО-550 | 2 099 | 2 099 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 31 801 | 25 938 | 5 863 |