	
	Приложение № 1 к постановлению РЭК КО

	от " 18 " декабря 2014 № 920

	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" на 2015 год

	
	(без учета НДС) 

	 
	Наименование ставки
	Ставка

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб/кВт) в ценах 2015 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	246,42

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	48,49

	
	свыше 670 кВт
	5,33

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	66,65

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	13,12

	
	
	свыше 670 кВт
	1,44

	С1.2.
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	47,57

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	9,36

	
	
	свыше 670 кВт
	1,03

	С1.3.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	48,01

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	9,45

	
	
	свыше 670 кВт
	1,04

	С1.4.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	84,19

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	16,56

	
	
	свыше 670 кВт
	1,82

	С2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С2.1.
	Строительство 1 км ВЛЗ-0,4 кВ проводом СИП-4 4×16мм2
	146 848,38

	С2.2.
	строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95 с установкой разъединителя РЛНД-10 и ограничителей перенапряжения
	244 891,44

	С2.3.
	строительство 1 км 2×ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	408 888,10

	С2.4.
	строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54,6 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95 
	207 262,80

	С2.5.
	строительство 1 км 2×ВЛ‑0,4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54,6 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	319 572,70

	С2.6.
	Строительство 1 км ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×95мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 с установкой разъединителя РЛНД-10(6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10(6)кВ
	243 073,06

	С2.7.
	Строительство 1 км 2×ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×95мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 (две цепи) с установкой разъединителя РЛНД-10(6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10(6)кВ
	564 389,92

	С2.8.
	Строительство 1 км ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×120мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 с установкой разъединителя РЛНД-10(6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10(6)кВ
	274 929,67

	С2.9.
	Строительство 1 км 2×ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×120мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 (две цепи) с установкой разъединителя РЛНД-10(6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10(6)кВ
	635 674,12

	С2.10.
	Строительство 1 км двух-цепной ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×70мм2
	459 458,01

	С2.11.
	Строительство 1 км двух-цепной ВЛ-10(6) кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2
	223 781,13

	С2.12.
	Строительство 1 км ВЛ-10(6) кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2
	162 703,15

	С2.13.
	Строительство 1 км ВЛ-10(6) кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2
	153 346,26

	С2.14.
	Строительство 1 км ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×70 мм2
	216 210,16

	С2.15.
	Строительство 1 км двух-цепной ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2
	327 237,85

	С2.16.
	Строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2
	228 771,74

	С2.17.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×54,6 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	279 052,32

	С2.18.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×54,6 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	468 737,66

	С2.19.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	384 902,53

	С2.20.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×95 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	670 500,27

	С2.21.
	Строительство 1 км ВЛ-0,23 кВ проводом СИП-4 2×16 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	144 412,02

	С2.22.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6 (10) кВ проводом СИП-3 1×50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 с установкой разъединителя РЛНД-10(6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10(6) кВ
	260 681,18

	С2.23.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6 (10) кВ проводом СИП-3 1×50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 (две цепи) с установкой разъединителя РЛНД-10, ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 кВ
	622 909,20

	С3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб/км)  в ценах 2001 года

	С3.1.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×50мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	183 427,78

	С3.2.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×50мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	308 847,47

	С3.3.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×70мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	193 598,04

	С3.4.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×70мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	329 187,83

	С3.5.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×95мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	212 527,44

	С3.6.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×95мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	367 049,10

	С3.7.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×120мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	225 323,85

	С3.8.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×120мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	392 641,44

	С3.9.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×150мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	243 677,10

	С3.10.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×150мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	429 345,96

	С3.11.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×185мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	275 031,94

	С3.12.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×185мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	474 614,12

	С3.13.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×240мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	301 603,49

	С3.14.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×240мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	545 197,02

	С3.15.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×50/16-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	339 351,16

	С3.16.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×50/16-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	616 782,28

	С3.17.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×70/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	341 189,68

	С3.18.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×70/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	718 796,45

	С3.19.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×95/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	369 186,84

	С3.20.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×95/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	745 558,27

	С3.21.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×120/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	403 738,57

	С3.22.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×120/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	772 614,22

	С3.23.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×150/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	411 006,11

	С3.24.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×150/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	854 797,79

	С3.25.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×185/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	433 601,10

	С3.26.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×185/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	901 230,96

	С3.27.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×240/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	457 913,80

	С3.28.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×240/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	945 252,28

	С3.29.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	150 796,03

	С3.30.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	243 583,94

	С3.31.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	159 314,01

	С3.32.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	260 617,93

	С3.33.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	166 341,73

	С3.34.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	274 671,42

	С3.35.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2
	168 721,13

	С3.36.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2
	259 189,93

	С3.37.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	186 648,40

	С3.38.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	315 288,67

	С3.39.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	217 465,28

	С3.40.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	376 920,47

	С3.41.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	238 683,75

	С3.42.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	419 363,29

	С3.43.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	150 762,70

	С3.44.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	243 517,27

	С3.45.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	158 249,26

	С3.46.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	258 490,40

	С3.47.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	166 722,14

	С3.48.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	275 457,72

	С3.49.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×95 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	176 538,21

	С3.50.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×95 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	295 070,25

	С3.51.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	186 728,80

	С3.52.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	315 449,47

	С3.53.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×150 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	198 470,43

	С3.54.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×150 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	338 932,73

	С3.55.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	217 453,52

	С3.56.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	376 898,90

	С3.57.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	238 060,20

	С3.58.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	394 664,30

	С3.59.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл-10 3×240мм2
	536 860,00

	С3.60.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл 3×120мм2
	175 683,97

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб/кВт)  в ценах 2001 года

	С4.1.
	установка трансформатора 100 кВА
	179,20

	С4.2.
	установка трансформатора 160 кВА
	140,36

	С4.3.
	установка трансформатора 250 кВА
	109,39

	С4.4.
	установка трансформатора 400 кВА
	91,61

	С4.5.
	установка трансформатора 630 кВА
	75,49

	С4.6.
	установка трансформатора 1000 кВА
	75,71

	С4.7.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформатора 1×400 кВА
	330,97

	С4.8.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2×630 кВА
	232,20

	С4.9.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×630 кВА
	225,27

	С4.10.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×100 кВА
	720,85

	С4.11.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×160 кВА
	518,12

	С4.12.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×250 кВА
	356,96

	С4.13.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×400 кВА
	294,58

	С4.14.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×630 кВА
	204,47

	С4.15.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформатора 1×630 кВА
	228,73

	С4.16.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×100 кВА
	1 422,66

	С4.17.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×160 кВА
	590,90

	С4.18.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×250 кВА
	428,01

	С4.19.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×400 кВА
	318,84

	С4.20.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2×400 кВА
	339,63

	С4.21.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2×1000 кВА
	211,37

	С4.22.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×100 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	2 947,55

	С4.23.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×160 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	1 869,73

	С4.24.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×250 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	1 214,72

	С4.25.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×400 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	781,51

	С4.26.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×630 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	512,92

	С4.27.
	строительство МТП 10/6/0,4 с установкой трансформатора 1×100
	393,35

	С4.28.
	строительство МТП 10/6/0,4 с установкой трансформатора 1×160
	273,80

	С4.29.
	строительство МТП 10/6/0,4 с установкой трансформатора 1×250
	192,35

	С4.30.
	строительства распределительного пункта РП-10(6) кВ (с вводными выключателями на 1000 А) с установкой 20 камер сборных распределительных устройств, совмещённого с трансформаторной подстанцией ТП-10(6)/0,4 кВ пропускной способностью 15000 кВт при 10 кВ 
	142,09

	С4.31.
	строительства распределительного пункта РП-10(6) кВ (с вводными выключателями на 1000 А) с установкой 20 камер сборных распределительных устройств, совмещённого с трансформаторной подстанцией ТП-10(6)/0,4 кВ пропускной способностью 9200 кВт при 6 кВ
	230,47

	С4.32.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×16 кВА
	2 617,21

	С4.33.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×25 кВА
	1 692,04

	С4.34.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×40 кВА
	1 096,47

	С4.35.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×63 кВА
	752,42


[image: image1.emf]N 

п/п

Разбивка НВВ по 

каждому 

мероприятию (руб.)

Объем максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для расчета 

платы по каждому 

мероприятию 

(руб./кВт)

1 3 4 5

до 150 кВт (включительно) 644 490,00 9 669,95

66,65

свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) 109 440,00 8 344,61

13,12

свыше 670 кВт 6 080,00 4 215,40

1,44

2 - - -

3 X X X

3.1.

24 192 960,00

4 868,92

4 968,86

8 925 663,00

2 768,93

3 223,51

3.2.

11 012 480,00

5 115,27

2 152,86

13 971 450,00

2 402,60

5 815,14

3.3. - -

-

3.4. - -

-

3.5. - -

-

до 150 кВт (включительно) 460 040,00 9 669,95

47,57

свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) 78 120,00 8 344,61

9,36

свыше 670 кВт 4 340,00 4 215,40

1,03

до 150 кВт (включительно) 464 280,00 9 669,95

48,01

свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) 78 840,00 8 344,61

9,45

свыше 670 кВт 4 380,00 4 215,40

1,04

до 150 кВт (включительно) 814 080,00 9 669,95

84,19

свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) 138 240,00 8 344,61

16,56

свыше 670 кВт 7 680,00 4 215,40

1,82

строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС)

4

Проверка сетевой 

организацией выполнения 

Заявителем ТУ

5

Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых Устройств 

Заявителя

6

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

Устройств в электрической 

сети

Приложение № 2 к постановлению РЭК КО

от " 18 "  декабря 2014 № 920

Ставки за единицу максимальной мощности. Стоимость мероприятий, осуществляемых ООО "Кузбасская 

энергосетевая компания" при технологическом присоединении (руб./кВт) на 2015 год

2

1

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)

Наименование мероприятий

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

"последней мили"

Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили"

КЛ - 0,4 кВ  - C3,КЛ-0,4

КЛ – 6 (10) кВ  - C3,КЛ-6

строительство пунктов секционирования

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ

строительство воздушных линий

ВЛ - 0,4 кВ  - C2,ВЛ-0,4

ВЛ – 6(10) кВ  - C2,ВЛ-6

строительство кабельных линий


Приложение № 3 к постановлению РЭК КО
от «18» декабря 2014 г. № 920

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2015 год
Плата за технологическое присоединение определяется следующим образом:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

[image: image3.png]


;
2) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий:
[image: image5.png]4+ Cy Ly +C5- Ly,



;
3) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):
[image: image7.png]P,=P +Cy-Ly+C3-Ly;+C,y-N,



.
Где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности.

С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий.

С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий.
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций.

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем.

L2i – суммарная протяженность воздушных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).
L3i – суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).
Примечание:

рассчитанная плата по пунктам «2» и «3» в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
