2
5

Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 956
Производственная программа 
ООО «Веста плюс» (Прокопьевский район) в сфере 

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

	№

 п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	с 01.01.2015  
по 30.06.2015
	с 01.07.2015     по 31.12.2015

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	127 156,00
	127 156,00

	1.2.
	Получено воды со стороны
	м3
	263 625,80
	263 625,80

	1.3.
	Расход воды на нужды предприятия
	м3
	21 000,00
	21 000,00

	
	в том числе:
	
	
	

	1.3.1.
	на очистные сооружения
	м3
	12 400,00
	12 400,00

	1.3.2.
	на промывку сетей
	м3
	8 600,00
	8 600,00

	1.4.
	Подано воды в сеть
	м3
	411 781,80
	411 781,80

	1.5.
	Потери воды
	м3
	123 553,79
	123 553,79

	1.6.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	30,00
	30,00

	1.7.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	288 228,02
	288 228,02

	1.7.1.
	На потребительский рынок
	м3
	204 943,82
	204 943,82

	1.7.1.1.
	 -  потребителям в жилищном секторе
	м3
	143 943,57
	143 943,57

	1.7.1.2.
	-для прочих потребителей
	м3
	61 000,26
	61 000,26

	
	 в том числе
	
	
	

	1.7.1.2.1.
	- бюджетным потребителям
	м3
	52 219,29
	52 219,29

	1
	2
	3
	4
	5

	1.7.2.
	На собственные нужды производства
	м3
	83 284,20
	83 284,20

	1.8.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
	тыс. руб.
	9 278,06
	9 759,40

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	129 026,52
	129 026,52

	2.2.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	129 026,52
	129 026,52

	2.2.1.
	Потребительский рынок
	м3
	119 555,65
	119 555,65

	2.2.1.1.
	 -  от потребителей в жилищном секторе
	м3
	77 949,65
	77 949,65

	2.2.1.2.
	- от прочих потребителей 
	м3
	41 606,01
	41 606,01

	 
	в том числе 
	
	
	

	2.2.1.2.1.
	-  от бюджетных организаций
	м3
	39 312,40
	39 312,40

	2.2.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	9 470,87
	9 470,87

	2.3.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	16 289,02
	16 289,02

	2.4.
	Передано сточных вод другим канализациям
	м3
	112 737,50
	112 737,50

	
	в том числе
	
	
	

	2.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	112 737,50
	112 737,50

	2.5.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения
	тыс. руб.
	2 983,09
	2 983,09


Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№

п/п
	Показатели
	Факт 2013 г.
	Ожидаемые значения 2014 г.
	План 2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водонапорных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	30,76
	28,00
	25.00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	27,30
	25,00
	21,00

	2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,52
	0,50
	0,48

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	2,18
	2
	1,8

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	0
	0
	0

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0/-
	0/-
	0/-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	51,70
	20,00
	30,00

	
	
	
	
	

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/ м3) 
	1,04
	1,75
	1,30

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3)
	0,11
	0,12
	0,11


Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 956
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 

ООО «Веста плюс» (Прокопьевский район) 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
	№

п/п
	Наименование потребителей, услуг
	Тариф, руб./м3

	
	
	с 01.01.2015
 по 30.06.2015
	с 01.07.2015 
по 31.12.2015

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население (с НДС)*
	37,98
	39,95

	1.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	32,19
	33,86

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население (с НДС)*
	27,28
	27,28

	2.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	23,12
	23,12


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

PAGE  

