Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 958

Производственная программа

МУП «Водоканал» (г. Белово) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получено воды со стороны | м3 | 786028,00 | 786028,00 |
| 2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 8500,00 | 8500,00 |
| 3.1. | - на промывку сетей | м3 | 8500,00 | 8500,00 |
| 4. | Подано воды в сеть | м3 | 774528,00 | 774528,00 |
| 5. | Потери воды | м3 | 95504,50 | 95504,50 |
| 6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 12,33 | 12,33 |
| 7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 679023,50 | 679023,50 |
| 7.1. | На потребительский рынок | м3 | 679023,50 | 679023,50 |
| 7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 276500,00 | 276500,00 |
| 7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 402523,50 | 402523,50 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 20000,00 | 20000,00 |
| 8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 15549,64 | 15549,64 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидае-мые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,65 | 0,50 | 0,50 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 958

Одноставочные тарифы МУП «Водоканал» (г. Белово)

на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. | Население (НДС не облагается) * | 22,90 | 22,90 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 22,90 | 22,90 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.