Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 959

Производственная программа ООО «Тепло» (Яйский район) в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | м3 | 475456,50 | 475456,50 |
| 2. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 24802,00 | 24802,00 |
| 3. | Подано воды в сеть | м3 | 445082,94 | 445082,94 |
| 4. | Потери воды | м3 | 66762,44 | 66762,44 |
| 5. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15,00 | 15,00 |
| 6. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 378320,50 | 378320,50 |
| 6.1. | На потребительский рынок | м3 | 265606,00 | 265606,00 |
| 6.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 202308,50 | 202308,50 |
| 6.1.2. | - для прочих потребителей | м3 | 63297,50 | 63297,50 |
|  | в том числе | м3 |  |  |
| 6.1.2.1. | - бюджетным потребителям | м3 | 54867,00 | 54867,00 |
| 7. | На собственные нужды производства | м3 | 112714,50 | 112714,50 |
| 8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. | 8447,90 | 8826,22 |

|  | Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели |  | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  | 15,00 | 15,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/м3) |  | 1,30 | 1,30 |

4

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «18» декабря 2014 г. № 959

Одноставочные тарифы на питьевую воду ООО «Тепло» (Яйский район)

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Питьевая вода |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС) * | 26,35 | 27,53 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 22,33 | 23,33 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.