## Приложение №1 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 11

- Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Термаль» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Термаль» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Кемеровская обл., г. Белово, ул. К. Маркса |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2017гг |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор ООО «Термаль» Денисенко Анатолий Николаевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Печенин Алексей Валерьевич |
| Наименование органа исполнительной власти, субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кемерово, ул.Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК Кемеровской области Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.02.15 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8(3842)-36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Белово ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Беловского городского округа Курносов Алексей Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 09.02.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8(38452)-46506 |

## Приложение №2 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

- от 10 февраля 2015 года № 11

- Форма № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа по тепловому комплексу ООО «Термаль» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб | Профинансировано к 2015г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или0 поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Смена теплоизоляции на участке ТК75-УТ77-УТ78-ТК89 | Физический износ | ул. Маркса, диаметр 219 мм. длина 448 м.п. | потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 213,3 | 152,4 | 2015 | 2015 | 1032 |  | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Смена теплоизоляции на участке УТ61- ул. Юности | Физический износ | ул. Юности, диаметр 325 мм, длина 550 м.п. | потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 285,5 | 204,1 | 2016 | 2016 | 1652,8 |  | 0 | 1652,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Смена теплоизоляции на участке ТК84-ТК85 | Физический износ | ул. Маркса, диаметр 159 мм. длина 364 м.п. | потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 139,2 | 99,4 | 2017 | 2017 | 683,4 |  | 0 | 0 | 683,4 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Смена теплоизоляции на участке ТК34-УТ55 | Физический износ | ул. Советская, диаметр 159 мм, длина 592 м.п. | потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 223,3 | 159,4 | 2017 | 2017 | 1110,5 |  | 0 | 0 | 1110,5 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478,7 | 0 | 1032 | 1652,8 | 1793,9 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478,7 | 0 | 1032 | 1652,8 | 1793,9 | 0 | 0 |

## Приложение №3 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 11

- Форма № 3-ИП ТС

- Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по тепловому комплексу ООО «Термаль» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год, | 4463 | 4217 | 4402 | 4320 | 4217 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 4 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3/год для воды | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду. Определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: | - | - | - | - | - |

## Приложение №4 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 11

- Форма№  4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по тепловому комплексу ООО «Термаль» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 | 1,888 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 4463 | 4402 | 4320 | 4217 |

## Приложение №5 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 11

Финансовый план по тепловому комплексу ООО «Термаль» (г. Белово) (наименование регулируемой организации), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Собственные средства | 3795,5 | 3795,5 | 874,6 | 1400,6 | 1520,3 |
| 2.1 | амортизационные отчисления | 2773,2 | 2773,2 | 874,6 | 910,4 | 988,2 |
| 2.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие собственные средства в т.ч. Аренда имущества | 1022,3 | 1022,3 | 0 | 490,2 | 532,1 |
| 3 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т. ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 3795,5 | 3795,5 | 874,6 | 1400,6 | 1520,3 |