Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от 24 марта 2015 г. № 40

Производственная программа 
ООО «ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 04.04.2015 по 30.06.2016

Раздел 1. Планируемые объемы подъема питьевой воды, очистки сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 04.04.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 30.06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 75054,60 | 310453,11 |
| 1.2. | Подано воды в сеть | м3 | 71056,90 | 293917,28 |
| 1.3. | Потери воды | м3 | 7894,40 | 32654,21 |
| 1.4. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,11 | 11,11 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 63162,50 | 261263,07 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 41329,80 | 170955,07 |
| 1.5.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 36691,12 | 151767,81 |
| 1.5.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 4638,68 | 19187,25 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 2070,60 | 8564,76 |
| 1.5.2. | На собственные нужды производства | м3 | 21832,70 | 90308,00 |
| 1.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 1242,41 | 5405,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 34539,00 | 142852,52 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 34539,00 | 142852,52 |
| 2.3. | Потребительский рынок | м3 | 34539,00 | 142852,52 |
| 2.3.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 32136,54 | 132916,00 |
| 2.3.2. | - от прочих потребителей | м3 | 2402,46 | 9936,52 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 865,82 | 3581,01 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 348,15 | 1514,24 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Ожидаемые значения 2015 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |
| 1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,11 | 11,11 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/куб. м) | 1,67 | 1,67 |
| 1.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,04 | 0,04 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от 24 марта 2015 г. № 40

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район)

на период с 04.04.2015 по 30.06.2016

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 04.04.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 30.06.2016 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 19,67 | 20,69 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 19,67 | 20,69 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 10,08 | 10,60 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 10,08 | 10,60 |