- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «___»  августа  2015 г. № ____

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области         на 2016 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «РКП-Кузбасс» (г. Топки) ИНН 4230008210 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 975,930 | 1,612 | 123,200 |
| 2 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий) ИНН 4212024138 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1319,520 | 0,588 | 0,000 |
| 3 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск ИНН 4250003450 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 8835,060 | 7,137 | 0,000 |
| 4 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) ИНН 4202042410 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5185,150 | 5,338 | 0,000 |
| 5 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения г. Березовский ИНН 4205153492 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 31204,720 | 7,528 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 89,150 | 0,077 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 54607,480 | 35,807 | 6329,670 |
| 6 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ш. Березовская (г. Березовский) ИНН4250005979 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2219,150 | 1,038 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) ИНН 4212127479 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 34035,360 | 14,533 | 0,000 |
| 8 | ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) ИНН 4202004534 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 91,380 | 0,138 | 145,55 |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |
|  |  | 34,000 | 0,048 | 74,25 |
| 9 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) ИНН 4205239830 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,730 | 0,4104 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 30,800 | 0,0364 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 28651,870 | 13,2406 | 0,000 |
| 10 | ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район ИНН 4205284720 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 15336,670 | 19,9345 | 2760,480 |
| 11 | ООО «ТВК» (г. Белово) ИНН 4202026697 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 67572,235 | 16,168 | 1874,805 |
| 12 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) ИНН 4202022244 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13630,336 | 5,442 | 0,000 |
| 13 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу нагрузки пгт. Краснобродский ИНН 4202044463 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 20506,505 | 13,111 | 1840,665 |
| 14 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу нагрузки пгт. Бачатский ИНН 4202044463 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 31263,763 | 22,063 | 4594,813 |
| 15 | ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» по узлу теплоснабжения п. Инской ИНН 4205243210 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 59 576 | 39,053 | 2076,202 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) ИНН 7716154981 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 45,660 | 0,052 | 0,000 |