Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «21» августа 2015 года № 280

| Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» и план их финансирования на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование объекта | Полная стои-мость строи-тельст-ва | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | ИТО-ГО |
|  |  | млн. руб. | МВт/Г-кал/ч/км/МВА | МВт/Г-кал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Г-кал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 10,951 | 14,422 | 14,807 | 15,250 | 15,816 | 71,246 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  | 10,951 | 9,155 | 10,562 | 13,546 | 12,120 | 56,334 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | 10,951 | 9,155 | 10,562 | 13,546 | 12,120 | 56,334 |
| 1 | Замена силовых трансформаторов | 6,360 | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 0,823 | 1,241 | 1,327 | 1,987 | 0,983 | 6,360 |
| 2 | Замена вакуумных выключателей | 9,659 | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 2,005 | 2,107 | 2,014 | 2,207 | 1,327 | 9,659 |
| 3 | Монтаж автоматического реклоузера | 6,797 | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1,375 | 1,445 | 1,381 | 1,324 | 1,271 | 6,797 |
| 4 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | 1,914 | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 0,354 | 0,372 | 0,356 | 0,424 | 0,408 | 1,914 |
| 5 | Замена оборудования в РП 4 | 7,915 | 7 шт | 2 шт | 1 шт |  |  | 5,963 | 1,522 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 7,915 |
| 6 | Проектно-изыскательские работы | 2,254 |  |  |  |  |  | 0,431 | 0,291 | 0,478 | 0,458 | 0,596 | 2,254 |
| 7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | 4,423 |  |  | 0,387 км | 0,527 км | 0,756 км | 0,000 | 0,000 | 1,025 | 1,395 | 2,003 | 4,423 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34,35 | 2,077 |  |  |  |  |  |  | 2,077 |  |  |  | 2,077 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 17,39,121 | 3,457 |  |  |  |  |  |  |  | 3,457 |  |  | 3,457 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | 2,584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,584 |  | 2,584 |
| 11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП № 205 | 2,229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,229 |  | 2,229 |
| 12 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,877 |  | 0,877 |
| 13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | 3,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,124 | 3,124 |
| 14 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | 2,144 |  |  |  |  | 1,1 км |  |  |  |  | 2,144 | 2,144 |
| 15 | Приобретение офисного оборудования | 0,521 | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 8 шт |  | 0,100 | 0,096 | 0,060 | 0,264 | 0,521 |
| 2. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,267 | 4,245 | 1,704 | 3,696 | 14,912 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,267 | 4,245 | 1,704 | 3,696 | 14,912 |
| 1 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 158 и КТПм 158 | 1,908 |  | 1,73 км/ 100 кВА |  |  |  |  | 1,908 |  |  |  | 1,908 |
| 2 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | 1,334 |  | 0,925 км/ 100 кВА |  |  |  |  | 1,334 |  |  |  | 1,334 |
| 3 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | 2,025 |  | 1,8 км/100 кВА |  |  |  |  | 2,025 |  |  |  | 2,025 |
| 4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | 2,030 |  |  | 1,75 км/100 кВА |  |  |  |  | 2,030 |  |  | 2,030 |
| 5 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | 1,339 |  |  | 1,21 км/100 кВА |  |  |  |  | 1,339 |  |  | 1,339 |
| 6 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | 0,876 |  |  | 0,5 км/63кВА |  |  |  |  | 0,876 |  |  | 0,876 |
| 7 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | 1,704 |  |  |  | 1,59 км/ 100 кВА |  |  |  |  | 1,704 |  | 1,704 |
| 8 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | 0,896 |  |  |  |  | 0,7 км/ 63 кВА |  |  |  |  | 0,896 | 0,896 |
| 9 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | 0,709 |  |  |  |  | 0,3 км/ 100 кВА |  |  |  |  | 0,709 | 0,709 |
| 10 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | 2,091 |  |  |  |  | 1,94 км/ 100 кВА |  |  |  |  | 2,091 | 2,091 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «21» августа 2015 года № 280

Прогноз ввода/вывода объектов ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2015 - 2019 годы

| Наименование проекта | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Ито-го |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  |  |
|  | км/МВА/другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Замена силовых трансформа-торов | 2 шт | 2 шт |  |  | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 23 шт | 0,370 | 0,453 |  |  | 0,823 | 1,241 | 1,327 | 1,987 | 0,983 | 6,360 |
| Замена вакуумных выключате-лей | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 34 шт | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,286 | 2,005 | 2,107 | 2,014 | 2,207 | 1,327 | 9,659 |
| Монтаж автоматичес-кого реклоузера |  | 1 шт | 1 шт |  | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 10 шт |  | 0,687 | 0,688 |  | 1,375 | 1,445 | 1,381 | 1,324 | 1,271 | 6,797 |
| Замена оборудова-ния в ТП (ячейки ЩО-70) |  | 2 шт | 2 шт |  | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт | 22 шт |  | 0,177 | 0,177 |  | 0,354 | 0,372 | 0,356 | 0,424 | 0,408 | 1,914 |
| Замена оборудова-ния в РП 4 |  | 3 шт | 3 шт | 1 шт | 7 шт | 2 шт | 1 шт |  |  | 10 шт |  | 2,244 | 2,245 | 1,474 | 5,963 | 1,522 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 7,915 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Реконструк-ция КЛ-6 кВ ф.6-1Г |  |  |  |  |  |  | 0,387 км | 0,527 км | 0,756 км | 1,67 км |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  | 1,025 | 1,395 | 2,003 | 4,423 |
| Реконструк-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34, 35 |  |  |  |  |  | 2,43 км |  |  |  | 2,43 км |  |  |  |  |  | 2,077 |  |  |  | 2,077 |
| Реконструк-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17, 39, 121 |  |  |  |  |  |  | 4,645 км |  |  | 4,645 км |  |  |  |  |  |  | 3,457 |  |  | 3,457 |
| Реконструк-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37, 251 |  |  |  |  |  |  |  | 5 км |  | 5 км |  |  |  |  |  |  |  | 2,584 |  | 2,584 |
| Реконструк-ция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 км |  | 0,7 км |  |  |  |  |  |  |  | 2,229 |  | 2,229 |
| Реконструк-ция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  | 0,877 |  | 0,877 |
| Реконструк-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 км | 6,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,124 | 3,124 |
| Реконструк-ция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,144 | 2,144 |
| Приобрете-ние офисного оборудова-ния | 3 шт |  |  |  | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 8 шт | 47 шт |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,096 | 0,060 | 0,264 | 0,520 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-158 и КТПм- 158 |  |  |  |  |  | 1,73 км/100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,908 |  |  |  | 1,908 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-161 и КТПм -161 |  |  |  |  |  | 0,925 км/100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,334 |  |  |  | 1,334 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-165 и КТПм -165 |  |  |  |  |  | 1,8 км/100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,025 |  |  |  | 2,025 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-133 и КТПм- 133 |  |  |  |  |  |  | 1,75 км/ 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,030 |  |  | 2,030 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-138 и КТПм- 138 |  |  |  |  |  |  | 1,21 км/ 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,339 |  |  | 1,339 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-170 и КТПм- 170 |  |  |  |  |  |  | 0,5 км/63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,876 |  |  | 0,876 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-156 и КТПм- 156 |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 км/ 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,704 |  | 1,704 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-130 и КТПм- 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 км/63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,896 | 0,896 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-157 и КТПм- 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 км/100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,709 | 0,709 |
| Строитель-ство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм-132 и КТПм- 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 км/100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,091 | 2,091 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,943 | 4,134 | 3,683 | 1,760 | 10,520 | 14,131 | 14,330 | 14,791 | 15,220 | 68,992 |