- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «21» августа 2015 г. № 281

Инвестиционная программа                                                                                                                                                               ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на 2015 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Капитальные вложения, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Приобретение и монтаж батарейных циклонов БЦ-512-1-(4х6) на котел №1,2 | 3 387,03 | 4 706,48 | 1 188,22 |
| 2 | Приобретение и монтаж дымососа ДН-17/1000 с ходовой частью на котел №1 | 707,28 |  |  |
| 3 | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления (VC-10-11-0315, 315кВт, 380В) | 1 067,34 |  |  |
| 4 | Преобразователь частоты VACON 0100-3L-0310-5-FLOW+IP54, 160кВт, 380В, 3 фазы IP54 с панелью управления на дымосос котла №1 | 300,75 |  |  |
| 5 | Преобразователь частоты VACON 0100-3L-0310-5-FLOW+IP54, 160кВт, 380В, 3 фазы IP54 с панелью управления на дымосос котла №2 | 300,75 |  |  |
| 6 | Преобразователь частоты VACON 0100-3L-0310-5-FLOW+IP54, 160кВт, 380В, 3 фазы IP54 с панелью управления на глубинный насос ЭЦВ 12-160-65 | 131,55 |  |  |
|  | ВСЕГО | 5 894,70 | 4 706,48 | 1 188,22 |