|  |  |  |  | Приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «28» августа 2015 г. № 287 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование сетевой организации | Год | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг), (Пп) |  | Уровень качества реализуемых товаров (услуг), (П тпр) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг), (П тсо) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Горнорежущий инструмент» (ИНН 4221010766) | 2014 | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 2 | ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 2014 | 0,0009 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 3 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | 2014 | 0,0304 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 4 | Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) | 2014 | 0,0014 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 5 | Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) | 2014 | 0,0000 |  | 1,5400 | 0,8188 |
| 6 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) | 2014 | 0,0181 |  | 1,0000 | 0,8442 |
| 7 | ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) | 2014 | 0,0167 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 8 | филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» (ИНН 2460069527) | 2014 | 0,0265 |  | 1,0023 | 0,8658 |
| 9 | ООО «Мысковская электросетевая организация» (ИНН 4214026476) | 2014 | 0,0076 |  | 1,0000 | 0,9108 |
| 10 | ОАО филиал Сибирский «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225) | 2014 | 0,0408 |  | 1,0000 | 0,9117 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 11 | ООО «Прокопьевскэнерго» (ИНН 4223061653) | 2014 | 0,0227 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 12 | ООО «Промэнерго» (ИНН 4217053975) | 2014 | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,8417 |
| 13 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 2014 | 0,0287 |  | 1,0000 | 0,8775 |
| 14 | ЗАО «Сибирская промышленная сетевая компания» (ИНН 4205234208) | 2014 | 0,4667 |  | 1,0000 | 0,8883 |
| 15 | ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) | 2014 | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 16 | ОАО ПЕ Энергоуправление «СУЭК-Кузбасс» (ИНН 4212024138) | 2014 | 0,1167 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 17 | МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (ИНН 4252003462) | 2014 | 0,0305 |  | 1,0000 | 0,8708 |
| 18 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (ИНН 4205049090) | 2014 | 2,6132 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 19 | ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск (ИНН 7714734225) | 2014 | 0,0086 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 20 | ООО «Химпром» (ИНН 4205072099) | 2014 | 0,0007 |  | 1,0000 | 0,8629 |
| 21 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 2014 | 0,2378 |  | 1,0000 | 0,8429 |
| 22 | ООО «РЭС» (ИНН 4205282603) | 2014 | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,8975 |
| 23 | ООО «ЭнергоАльянс» (4253013939) | 2014 | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,8975 |