- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «4»  сентября  2015 г. № 307

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 01.10.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский Район) ИНН 4230004328 | каменный уголь | 0,319 | 0,275 | 0,044 |
|  |  | дизельное топливо | 0,360 | 0,308 | 0,052 |
| 2 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) ИНН 4213001052 | каменный уголь | 0,544 | 0,471 | 0,073 |
| 3 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Осинники ИНН 4222010511 | каменный уголь | 6,265 | 5,401 | 0,864 |
| 4 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Калтан ИНН 4222010511 | каменный уголь | 3,137 | 2,702 | 0,435 |