Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «22» сентября 2015 г. № 318

**Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт\*ч |
| 1 | ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) ИНН 4246019263 | теплоноситель – пар (на производственные нужды предприятия) | | |
| 255,627 | 0,574 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - вода | | |
| 1140,433 | 1,397 | 0,000 |
| в том числе на потребительский рынок | | |
| 172,052 | 0,211 | 0,000 |
| 2 | ООО «Яйская коммунальная компания»  (п.г.т. Яя) ИНН 4246019834 | теплоноситель - пар | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - конденсат | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - вода | | |
| 5064,460 | 7,656 | 0,000 |
| 3 | ООО «Тепловик» (Яйский район) ИНН 4246019841 | теплоноситель - пар | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - конденсат | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - вода | | |
| 1800,130 | 3,356 | 0,000 |
| 4 | ООО «Боровково» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения – п. Снежинский) ИНН 4238018467 | теплоноситель - пар | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - конденсат | | |
| - | - | - |
| теплоноситель - вода | | |
| 10485,490 | 4,967 | 0,000 |