Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «22» сентября 2015 г. № 319

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год**

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) ИНН 4246019263 | 177,04 |
| 2 | ООО «Яйская коммунальная компания» (п.г.т. Яя) ИНН 4246019834 | 190,64 |
| 3 | ООО «Тепловик» (Яйский район) ИНН 4246019841 | 227,56 |

Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.