- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «11» августа 2015 г. № 271

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск ИНН 4250003450 | 202,8 |
| 2 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий) ИНН 4212024138 | 197,5 |
| 3 | ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) ИНН 4202042410 | 223,0 |
| 4 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения г. Березовский ИНН 4205153492 | 186,1 |
| 5 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения ж. р. Кедровка ИНН 4205153492 | 191,4 |
| 6 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский) ИНН 4250005979 | 188,7 |
| 7 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) ИНН 4212127479 | 196,6 |
| 8 | ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) ИНН 4205194428 | 160,1 |
| 9 | ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) ИНН 4202004534 | 189,1 |
| 10 | ОАО «КемВод» (г. Кемерово) ИНН 4205002327 | 222,9 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) ИНН 4205239830 | 189,8 |
| 12 | ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район ИНН 4205284720 | 218,1 |
| 13 | ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) ИНН 4209023208 | 165,5 |
| 14 | ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) по узлу нагрузки ж.р. Лесная поляна ИНН 4205049011 | 159,3 |
| 15 | ООО «ТВК» (г. Белово) ИНН 4202026697 | 186,9 |
| 16 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) ИНН 4202022244 | 182,1 |
| 17 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу нагрузки пгт. Краснобродский ИНН 4202044463 | 187,2 |
| 18 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по узлу нагрузки пгт. Бачатский ИНН 4202044463 | 201,8 |
| 19 | ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) ИНН 7716154981 | 187,89 |

- Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.