|  | Приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 октября 2015 № 350 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» на 2015 год |  |  |  |
|  | (без учета НДС) |  |  |
|  | Наименование ставки |  | Размер ставки |
| 1 | 2 |  | 3 |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2015 года |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 219,12 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 67,12 |
|  | свыше 670 кВт |  | 10,62 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 33,63 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 10,30 |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,63 |
| С1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 26,57 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 8,14 |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,29 |
| С1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | - |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | - |
|  |  | свыше 670 кВт | - |
| С1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 158,92 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 48,68 |
|  |  | свыше 670 кВт | 7,70 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года |  |  |
| С2.1. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 |  | 237 754,06 |
| С2.2. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 |  | 220 434,34 |
| С2.3. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 |  | 271 691,88 |
| С2.4. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3x95+1x95 мм2 |  | 275 593,00 |
| С2.5. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 сечением 2×16 мм2 |  | 168 190,11 |
| С2.6. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением 3×35 + 1×54 мм2 |  | 181 197,50 |
| С2.7. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×70 мм2 |  | 193 198,04 |
| С2.8. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2 |  | 211 583,97 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года |  |  |
| С3.1. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства |  | 444 320,17 |
| С3.2. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства |  | 324 208,25 |
| С3.3. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства |  | 305 035,29 |
| С3.4. | строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 554 778,00 |
| С3.5. | строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 749 444,00 |
| С3.6. | строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 1 348 818,00 |
| С3.7. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4х50 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 213 942,00 |
| С3.8. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 232 110,00 |
| С3.9. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 263 975,00 |
| С3.10. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 279 507,00 |
| С3.11. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 305 401,00 |
| С3.12. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 332 055,00 |
| С3.13. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 818 383,18 |
| С3.14. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×70 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 347 057,49 |
| С3.15. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 453 160,82 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| С3.16. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×150 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 461 541,42 |
| С3.17. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×185 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 474 423,47 |
| С3.18. | строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства |  | 550 538,08 |
| С3.19. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) |  | 1 112 531,98 |
| С3.20. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) |  | 1 182 783,74 |
| С3.21. | строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) |  | 1 144 574,30 |
| С3.22. | строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) |  | 1 282 039,00 |
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб/кВт) в ценах 2001 года |  |  |
| С4.1. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА |  | 1 190,26 |
| С4.2. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА |  | 763,76 |
| С4.3. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА |  | 513,65 |
| С4.4. | строительство распределительной подстанции (РП) в кирпичном исполнении мощностью 10 МВт со встроенной ТП |  | 514,24 |
| С4.5. | строительство распределительной подстанции (РП) модульного типа мощностью 5 МВт со встроенной ТП |  | 566,77 |
| С4.6. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА |  | 1 273,90 |
| С4.7. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА |  | 825,16 |
| С4.8. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА |  | 583,25 |
| С4.9. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА |  | 409,53 |
| С4.10. | строительство блочной однотрансформаторной КТП 1600 кВА |  | 379,00 |
| С4.11. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА |  | 2 618,36 |
| С4.12. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА |  | 1 686,69 |
| С4.13. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА |  | 1 196,48 |
| С4.14. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА |  | 835,94 |
| С4.15. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП 2×1600 кВА |  | 753,00 |
| С4.16. | строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 16 кВА |  | 2 796,00 |
| С4.17. | строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 25 кВА |  | 1 870,00 |
| С4.18. | строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 40 кВА |  | 1 201,00 |
| С4.19. | строительство мачтовой КТП-63 кВА |  | 1 226,61 |
| С4.20. | строительство мачтовой КТП-100 кВА |  | 791,62 |
| С4.21. | строительство мачтовой КТП-160 кВА |  | 537,11 |
| С4.22. | строительство мачтовой КТП-250 кВА |  | 374,23 |
| С4.23. | строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×100 кВА, |  | 2 823,18 |
| С4.24. | строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×160 кВА |  | 1 808,46 |