- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «23» октября 2015 г. № 358

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

| № п/п | Организация |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 |  | 219,82 |
| 2 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск), ИНН 4213009125 |  | 216,71 |
| 3 | МП «Тепло» (г. Киселевск), ИНН 4211023237 |  | 222,83 |
| 4 | ООО «Тепло» (г. Киселевск), ИНН 5406784958 |  | 189,72 |
| 5 | ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк), ИНН 4253010166 |  | 202,25 |
| 6 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск), ИНН 4250003450 |  | 174,63 |
| 7 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район), ИНН 4230021588 |  | 212,34 |
| 8 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район), ИНН 4223048846 |  | 228,64 |
| 9 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски, ИНН 4222010511 |  | 190,98 |
| 10 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район), ИНН 4205242791 | - каменный уголь | 219,60 |
|  |  | - природный газ | 155,20 |
| 11 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки Топкинский район, ИНН 4230005515 |  | 230,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 12 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212023381 |  | 227,41 |
| 13 | ОАО «Автодор» Топкинское обособленное подразделение, ИНН 4205241205 |  | 250,40 |

- Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.