- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «23» октября 2015 г. № 359

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области         на 2016 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк), ИНН 4218107045 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 113171,820 | 26,342 |  | 3692,910 |  |
| 2 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 133,800 | 0,410 |  | 0,000 |  |
| 3 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск), ИНН 4213009125 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 5666,030 | 6,623 |  | 0,000 |  |
| 4 | МП «Тепло» (г. Киселевск), ИНН 4211023237 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 466,230 | 0,529 |  | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 5 | ООО «Тепло» (г. Киселевск), ИНН 5406784958 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 23810,09 | 18,317 |  | 0,000 |  |
| 6 | ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания» (г. Новокузнецк) по узлу г. Мыски, ИНН 4217158777 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 107004,000 | 45,749 |  | 490,200 |  |
| 7 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения-г. Мариинск), ИНН 4250003450 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 31218,390 | 9,968 |  | 2750,763 |  |
| 8 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) , ИНН 4230021588 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 21557,000 | 26,330 |  | 166,907 |  |
| 9 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район), ИНН 4223048846 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 929,790 | 1,058 |  | 0,000 |  |
| 10 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски, ИНН 4222010511 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | 3,258 | 1,074 |  | 0,000 |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | 24,416 | 0,078 |  | 0,000 |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 17882,303 | 10,900 |  | 3375,368 |  |
| 11 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район), ИНН 4205242791 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 33224,680 | 36,312 |  | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 12 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки Топкинский район, ИНН 4230005515 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 5969,242 | 7,665 |  | 0,000 |  |
| 13 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212023381 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 1288,710 | 1,152 |  | 0,000 |  |
| 14 | ОАО «Автодор» Топкинское обособленное подразделение, ИНН 4205241205 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  |  | 79,831 |  | 0,069 |  | 0,000 |
|  |  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  |  | 10,639 | 0,009 |  | 0,000 |  |