- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 368

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «ТВК» (г. Белово)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «ТВК» (г. Белово)

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 189,2 | 190 | 190 | 190 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 6,72 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 15863 | 15644 | 15644 | 15644 | 68031 | 68968 | 68968 | 68968 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии  Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 368

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «ТВК» (г. Белово) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ТВК» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, мр-н «Листвяжный» 5, строение 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Сербанос Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (38452) 96-102; v.serbanos@of-list.hcsds.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ – Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | «13» апреля 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(38452) 2-86-40 приемная Заместителя главы Беловского городского округа по ЖКХ |

Инвестиционная программа ООО «ТВК» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение универсального погрузчика АМКОРД 352С | Взамен ДТ-75 (ДЕРС-2) 2007 г.в. | Территория котельной ООО «ТВК», тракторный гараж | Грузоподъемность | кг | 0 | 4700 | 2016 | 2016 | 4 488 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Приобретение насоса НS 350-250-630 5/1 FA BBVP 400/4EU i.b. | Взамен 1Д1250 - 125 с высоковольтным электродвигателем 630кВт (2006 г.в.) | Котельная ООО «ТВК», Сетевой насос №1 | Мощность | кВт | 630 | 400 | 2016 | 2016 | 6 775 | 0 | 6 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция котла КВТС 20-150 | Снижение уровня износа, повышение производительности | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 1 | Мощность | Гкалл/час | 16 | 20 | 2017 | 2017 | 7 116 | 0 | 0 | 7 116 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Реконструкция котла КВТС 20-150 | Снижение уровня износа, повышение производительности | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 2 | Мощность | Гкалл/час | 16 | 20 | 2018 | 2018 | 7 116 | 0 | 0 | 0 | 7 116 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 496 | 0 | 11 263 | 7 116 | 7 116 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Приобретение Батарейного циклона БЦ-512-2(6х6) | Взамен БЦ-2-6(4х3). Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 95 | 2016 | 2016 | 2 729 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 225 | 0 | 13 993 | 7 116 | 7 116 | 0 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ТВК» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1872 | 0,1874 | 0,1874 | 1,1874 | 0,1874 |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15863 | 15644 | 15644 | 15644 | 15644 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 12,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 68031 | 68968 | 68968 | 68968 | 68968 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |

| Финансовый план ООО «ТВК» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 23 919 | 23 919 | 11 858 | 6 031 | 6 031 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 18 492 | 18 492 | 6 431 | 6 031 | 6 031 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 23 919 | 23 919 | 11 858 | 6 031 | 6 031 |