Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября  2015 г. № 383___

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,049 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,200 | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 6390 | 6390/ | 6390/ | 6390 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 383

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО ХК «СДС-Энерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО ООО «ХК «СДС-Энерго» Шмицлер М.Е. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (83842) 57-41-44, 8-923-508-33-14 Email: m.shmicler@sdsenergo.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Междуреченского городского поселения Шелковников М.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (38475) 2-75-75 |

Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченскв сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  |  | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования | В т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-приятия | после реализации меро-приятия |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате №2 (СМР, ПНР). |  | Повышение надежности и экономичности работы котлов. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | мощность | кВт |  | 111 |  | 78 | 2016 | 2016 | 2117,68 | 0,00 | 2117,68 | 0,00 |  | 0,00 | 2117,68 | - |
| 3.2.2 | Устройство узла смешения на ЦТП-2 (ПИР, СМР, ПНР). |  | Повышение качества теплоснабжения потребителей. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | - | - |  | - |  | - | 2016 | 2016 | 1529,58 | 0,00 | 1529,58 | 0,00 |  | 0,00 | 1529,58 | - |
| 3.2.3 | Установка экономайзера на котлоагрегате №2 (СМР). |  | Повышение экономичности работы котла. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | КПД | % |  | 71 |  | 81 | 2016 | 2016 | 2459,19 | 0,00 | 2459,19 | 0,00 |  | 0,00 | 2459,19 | - |
| 3.2.4 | Замена подпиточных насосов №№ 1, 2 на насосы Grundfos с меньшей потребляемой мощностью и улучшенными показателями экономичности (ПИР, СМР, ПНР). |  | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды. Повышение надежности теплоснабжения потребителей. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | мощность | кВт |  | 23 |  | 11 | 2016 | 2016 | 1030,61 | 0,00 | 1030,61 | 0,00 |  | 0,00 | 1030,61 | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.5 | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора «Беларус-92П». |  | Повышение надежности теплоснабжения потребителей. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | - | - |  | - |  | - | 2016 | 2016 | 1605,00 | 0,00 | 1605,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1605,00 | - |
| 3.2.6 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 кв.м., инв. №008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР). |  | Повышение надежности теплоснабжения потребителей. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | - | - |  | - |  | - | 2017 | 2017 | 18036,30 | 5068,03 | 0,00 | 10293,14 |  | 7743,16 | 12968,27 | - |
| 3.2.7 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 кв.м., инв.№008127 (реконструкция холодного цеха котельной с устройством в нем склада товарно-материальных ценностей и пристройкой гаража) (ПИР, СМР). |  | Повышение надежности теплоснабжения потребителей. |  | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | площадь | м2 |  | 345 |  | 600 | 2017 | 2018 | 4991,03 | 0,00 | 0,00 | 495,26 |  | 4495,77 | 4991,03 | - |
| 3.2.8 | Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком 2шт.). |  | Организация рабочих мест. |  | Центральный офис г. Кемерово |  | - | - |  | - |  | - | 2016 | 2016 | 129,12 | 0,00 | 129,12 | 0,00 |  | 0,00 | 129,12 | - |
| 3.2.9 | Приобретение blade-сервера (2 шт.). |  | Организация рабочих мест. |  | Центральный офис г. Кемерово |  | скорость доступа | Гб |  | 54 |  | 126 | 2016 | 2016 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 |  | 0,00 | 182,09 | - |
| 3.2.10 | Приобретение системы хранения баз данных EMC VNX |  | Организация рабочих мест. |  | Центральный офис г. Кемерово |  | память | Тб |  | 11 |  | 31 | 2016 | 2016 | 405,11 | 0,00 | 405,11 | 0,00 |  | 0,00 | 405,11 | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32485,71 |  | 9458,37 | 10788,40 |  | 12238,93 |  | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32485,71 |  | 9458,3739 |  | 10788,4 | 12238,9 |  |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержде-нный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2008 | 0,19648 | 0,19864 | 0,19648 | 0,19648 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 28,88 | 41,09 | 31,01 | 36,46 | 41,09 |
| 4.1 | Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате №2 (СМР, ПНР). | % | 44,81 | 51,33 | 11,17 | 34,29 | 51,33 |
| 4.2 | Устройство узла смешения на ЦТП-2 (ПИР, СМР, ПНР). | % | 40,82 | 41,10 | 16,39 | 30,06 | 41,10 |
| 4.3 | Установка экономайзера на котлоагрегате №2 (СМР). | % | 0,00 | 20,86 | 2,48 | 12,15 | 20,86 |
| 4.4 | Замена подпиточных насосов №№ 1, 2 на насосы Grundfos с меньшей потребляемой мощностью и улучшенными показателями экономичности (ПИР, СМР, ПНР). | % | 0,00 | 58,05 | 8,11 | 37,91 | 58,05 |
| 4.5 | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора «Беларус-92П». | % | 0,00 | 23,55 | 5,79 | 15,13 | 23,55 |
| 4.6 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 кв.м., инв. №008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР). | % | 10,26 | 10,96 | 13,76 | 11,58 | 10,96 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 6390,00 | 6390,00 | 6390,00 | 6390,00 | 6390,00 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 7175,00 | 7175,00 | 7175,00 | 7175,00 | 7175,00 |
|  |  | куб.м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)                                      на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения                      на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 27530,3 | 0 | 27530,3 | 8015,6 | 9142,7 | 10372,0 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 16832,0 | 0 | 16832,0 | 5610,7 | 5610,7 | 5610,7 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 10698,3 | 0 | 10698,3 | 2404,9 | 3532,1 | 4761,3 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 27530,3 | 0 | 27530,3 | 8015,6 | 9142,7 | 10372,0 |