- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 371

- Показатели надежности объектов теплоснабжения

- АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

- АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк)

| № п/п | Наименование объекта |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, куб.м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | «Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 162,26 | 156,46 | 156,46 |  | 156,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 371

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) |  |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) |  |
| Местонахождение регулируемой организации | 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Северное шоссе, 30. |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 гг. |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию филиала Западно-Сибирская ТЭЦ Слюсарский В.В. |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (3843) 59-87-80 |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г. |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71. |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города по ЖКХ и благоустройству |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | «14» августа 2015 года |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (3843) 32-29-75, приемная заместителя главы города Новокузнецка |  |

Инвестиционная программа АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча- ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нан-сирова-но к 2016 году | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси--рования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализация мероприя-тия | после реализация мероприя-тия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 3.2.1 | Реконструкция КА№9 | Обеспечение несения номинальных нагрузок, снижение зашлаковки топки | Котельный цех | Производи-тельность | Гкал/ч | 130 | 190 | 2012 | 2018 | 100 570 | 4 646 | 8 260 | 42 805 | 44 859 | - 0 | - 0 |
| 3.2.2 | Программа «Повышение взрывобезопасности ЗС ТЭЦ». Автоматизирован-ная система контроля и управления системой пылеприготовления и трактом топливоподачи II очереди | Обеспечение надежной и безаварийной работы системы пылеприготовления, и тракта топливоподачи II очереди. Выполнение решений акта расследования аварии ЗС ТЭЦ от 07.03.14 по приведению оборудования системы пылеприготовления 2 очереди к требованиям СО-153-34.03.35-2003 | Цех топливоподачи Котельный цех | Надежность работы систем пылеприготовления котлов и тракта топливоподачи II очереди | % | 50 | 60 | 2014 | 2018 | 81 196 | 48 612 | 32 584 | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| 3.2.3 | Бак осветленной воды №2 | Замена физически и коррозийно изношенного оборудования | Химический цех | Качество сетевой воды: Цветность | град. | 50 | 20 | 2015 | 2016 | 3 962 | 1 128 | 2 834 | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  | Мутность | мг\дм3 | 5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Паропровод связи | Замены паропровода не прошедшего экспертизу промышленной безопасности для паспортизации. | Турбинный цех | Ограничение мощности | Гкал/ч | 75 | 0 | 2014 | 2018 | 14 820 | 327 | 4 606 | 4 828 | 5 059 | - 0 | - 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.5 | Бак запаса конденсата №3 | Выполнение мероприятий согласованных условий заключения ООО «Энергопром-М» №265/2013 по результатам полного технического обследования на бак запаса химобессоленной воды от 19.11.2013: исправление отклонений геометрической формы и положения бака от вертикали, и неравномерной осадки его днища. | Турбинный цех | Объем запаса конденсата | м3 | 0 | 500 | 2016 | 2018 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 2 551 | - 0 | - 0 |
| 3.2.5 | Перенос расширителей продувки 2 очереди | Расширители расположены в непосредственной близости от пути движения персонала, что при определенных режимах представляет опасность. В результате работы в зимний период возникают доп. нерасчетные нагрузки на конструкции тракта топливоподачи из-за образования наледи. | Котельный цех | Дополнитель-ные нерасчетные нагрузки на конструкции тракта топливоподачи | кН/м2 | 2,9 | 0 | 2014 | 2018 | 12 705 | 406 | 3 909 | 4 097 | 4 293 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Реконструкция КРУ-6 кВ (24 ячеек в год) | Замена вакуумных выключателей старого типа (сняты с производства) на вакуумные типа BB/TEL уменьшает затраты на обслуживание и ремонт . Учащение разрушения выключателей типа ВБЧС. | КРУ-6 кВ | Количество не замененных выключателей старого типа | шт. | 385 | 282 | 2014 | 2018 | 12 686 | 7 230 | 2 664 | 2 792 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 490 | 62 349 | 54 857 | 54 522 | 56 762 | 0 | 0 |
| - Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 490 | 62 349 | 54 857 | 54 522 | 56 762 | - | - |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт·ч/м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | кг.у.т./Гкал | 162,26 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 |
|  |  |  | т.у.т./м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  | % | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | - | - | - | - | - |
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды | - | - | - | - | - |
|  |  |  | куб.м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |

| Финансовый план АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности |  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | производство тепловой энергии |  | производство теплоносителя |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Собственные средства | 135 482 |  | 5 316 | 140 798 | 46 490 | 46 204 | 48 104 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 131 661 |  | 5 316 | 136 977 | 45 659 | 45 659 | 45 659 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 3 821 |  | 0 | 3 821 | 831 | 545 | 2 445 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 135 482 |  | 5 316 | 140 798 | 46 490 | 46 204 | 48 104 |