- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 378

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №8 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №9 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по г. Кемерово | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная №8 | 214,2 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 3,99 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 4,48 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 26956 | 25295 | 25295 | 25295 | 30302 | 25170 | 25170 | 25170 |
| 2 | Котельная №9 | 214,2 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 3,97 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3683 | 2973 | 2973 | 2973 | 2443 | 2414 | 2414 | 2414 |
| 3 | Котельная №10 | 214,2 | 231,4 | 231,4 | 231,4 | 4,62 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 341 | 452 | 452 | 452 | 92 | 123 | 123 | 123 |
|  | Итого по г. Кемерово | 214,2 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 3,99 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,97 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 30980 | 28721 | 28721 | 28721 | 30802 | 27707 | 27707 | 27707 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии  Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 378

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК») |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842)68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | «05» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(3842) 36-46-10 |

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский в сфере теплоснабжения на  2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование и начало строительства угольного склада Котельной №8 ж.р. Кедровка | Предотвращение ухудшения теплотехнических харакетристик каменного угля при его хранении, сокращение потерь угля при хранении | Территория котельной №8 ж.р.Кедровка | Емкость склада | тонна угля | 924 | 4 000 | 2017 | 2019 | 16 962 | 0 | 0 | 7 882 | 9 080 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 962 | 0 | 0 | 7 882 | 9 080 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Автомобиль УАЗ ( 39094) | Взамен УАЗ-39094 г.н. 125 (2006 г.в.) | Территория котельной №8 ж.р.Кедровка | количество ед. | шт. | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оснащение тяго-дутьевых машин частотно-регулируемыми приводами котлов №№1,4 (котельная №8) | Улучшение условий сжигания, экономия электроэнергии | Котельная №8 ж.р.Кедровка | электро-потребление тягодутьевых машин одного к/а | кВт*ч/год | 1 444 800 | 1 011 360 | 2016 | 2016 | 5 310 | 0 | 5 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Проектирование и строительство тепловой сети ДУ 200 мм, L=0,133 км., Ду 150 мм L=0,670 км, от УТ10-1 до УТ10-5 | Снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии | Ж.р. Кедровка, район психоневралогического интерната ул. Уньга 1/1 | Протяженность | км. | 0 | 0,8 | 2016 | 2016 | 12805 | 0 | 12805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18115 | 0 | 18115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35627 | 0 | 18665 | 7 882 | 9 080 | 0 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,19812 | 0,18244 | 0,18244 | 0,18244 | 0,18244 |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 30980 | 28720,9 | 28720,9 | 28720,9 | 28720,9 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 24,0 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 30801,8 | 27706,97 | 27706,97 | 27706,97 | 27706,97 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |

| Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 30 193 | 30 193 | 15 818 | 6 680 | 7 695 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 8 476 | 8 476 | 2 441 | 2 807 | 3 228 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 21 717 | 21 717 | 13 377 | 3 873 | 4 467 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 30 193 | 30 193 | 15 818 | 6 680 | 7 695 |