- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30»  октября  2015 г. № 387

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №1,4 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦТПБ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по г. Березовский | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная №1,4 | 215,0 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 3,73 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,13 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 48611 | 26030 | 26030 | 26030 | 79963 | 38050 | 38050 | 38050 |
| 2 | Котельная №6 | 215,0 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 3,30 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 4,18 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 4471 | 3157 | 3157 | 3157 | 5658 | 7365 | 7365 | 7365 |
| 3 | Котельная №7 | 215,0 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 2,74 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,65 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 180 | 107 | 107 | 107 | 175 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | ЦТПБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,76 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 3,99 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 10161 | 6514 | 6514 | 6514 | 10784 | 9162 | 9162 | 9162 |
|  | Итого по г. Березовский | 215,0 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 3,69 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 5,62 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 63423 | 35808 | 35808 | 35808 | 96580 | 54607 | 54607 | 54607 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии  Кемеровской области

- от «30»  октября  2015 г. № 387

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «СКЭК» |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842)68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Березовского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 22 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | И.о. главы Березовского городского округа Иванова Л.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | «01» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(384-45) 3-25-61 |

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения г. Березовский в сфере теплоснабжения на  2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство автомоечного комплекса по адресу ул. Строителей, 6 | Исполнение требований действующего законодательства | Территория по адресу ул. Строителей, 6 | количество ед. | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2017 | 7880 | 0 | 6006 | 1874 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Асфальтирование промышленной площадки по адресу ул.Строителей, 6 | Отвод талых вод, предотвращение разрушения фундаментов зданий | Территория по адресу ул. Строителей, 6 | площадь | м2 | 0 | 3 800 | 2017 | 2018 | 3210 | 0 | 0 | 139 | 3071 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11090 | 0 | 6006 | 2013 | 3071 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Автомобиль ПАРМ | Взамен ПАРМ ЗИЛ-131 г.н.436 (1990 г выпуска) | Гараж по адресу ул. Строителей, 6 | количество ед. | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 1610 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Автокран | Взамен автокрана Урал КС-3574 г.н. 425 (1992 г. выпуска) | Гараж на территории центр.котельных, ул. Промышленная, 9 | количество ед. | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Погрузчик | Взамен погрузчика Амкодор-333Б г.н.6643 (2006 г. выпуска) | Гараж на территории центр.котельных, ул. Промышленная, 9 | количество ед. | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 3761 | 0 | 0 | 3761 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10311 | 0 | 0 | 5371 | 4940 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21401 | 0 | 6006 | 7384 | 8011 | 0 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,20308 | 0,18289 | 0,18289 | 0,18289 | 0,20308 |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 63423 | 35807,4 | 35807,4 | 35807,4 | 63423 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 19,2 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 19,2 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 85543 | 54607,5 | 54607,5 | 54607,5 | 85543 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Изменение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу |  |  |  |  |

| Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 18137 | 18137 | 5090 | 6258 | 6789 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 18137 | 18137 | 5090 | 6258 | 6789 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 18137 | 18137 | 5090 | 6258 | 6789 |