- Приложение №1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 380

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | котельная 34 квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5613 | 5493,0 | 5493,0 | 5493,0 |

- Приложение №2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 380

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоснабжение» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652600, Кемеровская область, г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | ведущий экономист Суркова О.В., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: (384-52) 2-15-73; e-mail: surkova@gorset.ru тел: (384-52) 2-87-01; e-mail: arslanalieva@gorset.ru |
| Наименование органа исполнительной власти, субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово г., 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (384-52) 2-86-40 |

Инвестиционная программа ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профи-нансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализа-ции меропри-ятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника | Повышение надежности и стабильности теплоснабже-ния потреби-телей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Увеличение межремонтного периода с 4-х до 8-ми лет |  | находится на отметке +7,2 ( в ограниченной площади для монтажа автоматизации теплообменника) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 |  | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 100 | 0 | 2016 | 2016 | 1452,6 | 0 | 1452,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Приобретение частотного преобразователя для сетевого насоса №1 | Эффективность использования энергоресурсов |  | находится на отметке +0 ( в насосном отделении сетевой воды) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 |  | удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч | 135 | 103 | 2016 | 2016 | 754,0 | 0 | 754,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. |  | находится на отметке +7,2 ( на баке деаэратора) котельной 34 квартала г. Белово,ул. Мо-сковская,1/5 |  | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 82 | 0 | 2017 | 2017 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.3 | Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. |  | находится на отметке +7,2 ( на баке деаэратора) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 |  | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 82 | 0 | 2017 | 2017 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Замена конвейеров топливоподачи | Обеспечение надежной работы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования |  | находится на топливо подачи конвейера №1 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 |  | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 72 | 0 | 2017 | 2017 | 1643,2 | 0 | 0 | 1643,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Замена котлоагрегата №2 | Увеличение надежности работы оборудования |  | находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 |  | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 89 | 0 | 2018 | 2018 | 8177,9 | 0 | 0 | 0 | 8177,9 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12267,70 | 0,00 | 2206,6 | 1883,2 | 8177,90 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12267,70 | 0,00 | 2206,6 | 1883,2 | 8177,90 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено                    в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения                                на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период 2015 | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 4.2 | Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды | % | 75 | 75 | 82 | 0 | - |
| 4.3 | Замена конвейеров топливоподачи | % | 68 | 68 | 72 | 0 | - |
| 4.4 | Замена котлоагрегата №2 | % | 78 | 78 | - | - | 89 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб.м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Снижение сброса сточных вод | м3/ч | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Финансовый план ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)                                             в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 10396,4 | 0 | 10396,4 | 1870,0 | 1595,9 | 6930,4 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10396,4 | 0 | 10396,4 | 1870,0 | 1595,9 | 6930,4 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10396,4 | 0 | 10396,4 | 1870,0 | 1595,9 | 6930,4 |