- Приложение №1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 384

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Производственно-отопительная котельная г. Таштагол (УПК-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,09 | 187,09 | 187,09 | 187,09 | 2,722- вода, 4,1-пар | 2,722- вода, 4,1-пар | 2,722- вода, 4,1-пар | 2,722- вода, 4,1-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар |
| 2 | Отопительная котельная Таштагола (УПК-2 ЦМК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,81 | 178,81 | 178,81 | 178,81 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 716,78 | 716,78 | 716,78 | 716,78 |
| 3 | Отопительная котельная Таштагола (УПК-2 Шалым) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2081,95 | 2081,95 | 2081,95 | 2081,95 |
| 4 | Отопительная котельная Спасск (УПК-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1133,65 | 1133,65 | 1133,65 | 1133,65 |
| 5 | Отопительная котельная Таштагола (УПК-4 Калинина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,54 | 230,54 | 230,54 | 230,54 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 159,77 | 159,77 | 159,77 | 159,77 |
| 6 | Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,9 | 194,9 | 171,5 | 171,5 | 3,53- вода, 2,5-пар | 3,53- вода, 2,5-пар | 3,53- вода, 2,5-пар | 3,53- вода, 2,5-пар | 3271 - вода, 501 -пар | 3271 - вода, 501 -пар | 3271 - вода, 501 -пар | 3271 - вода, 501 -пар |
| 7 | Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 176,3 | 5,710- вода, 3,679-пар | 5,710- вода, 3,679-пар | 5,710- вода, 3,679-пар | 5,710- вода, 3,679-пар | 21722 - вода, 3029 -пар | 21722 - вода, 3029 -пар | 21722 - вода, 3029 -пар | 21722 - вода, 3029 -пар |
| 8 | Производственно-отопительная котельная п. Каз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 16597 | 16597 | 16597 | 16597 |
| 9 | Производственно-отопительная котельная п. Мундыбаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 5,20- вода, 1,57-пар | 5,20- вода, 1,57-пар | 5,20- вода, 1,57-пар | 5,20- вода, 1,57-пар | 10145 - вода, 304 -пар | 10145 - вода, 304 -пар | 10145 - вода, 304 -пар | 10145 - вода, 304 -пар |

- Приложение №2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 384

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Мира,30А Почтовый адрес: РФ, 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Доз, 2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. директора по производственным вопросам Роор А.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (3843) 465636,465609 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК КО Смолего В.Г. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Таштагольского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина,60 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. Главы Таштагольского района Малыгин С.С. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Зам. Главы Таштагольского района Малыгин С.С. |

Инвестиционная программа ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профинансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина» | Ликвидация источника вредных выбросов, ликвидация дефицита мощности | Тепловая сеть г. Таштагол, ул. Калинина | Протяженность | км | 0 | 1,45 | 2016 | 2016 | 33476,46 | 0 | 33476,46 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33476,46 | 0 | 33476,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка проекта реконструкции котла Е6,5-14-250 №3 (УПК-2 ЦМК) | Повышение надежности работы котла | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Советская,2а | количество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2016 | 961,2 | 0 | 961,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Демонтаж котла ДКВР 20-13 рег. № 4999. Монтаж котла Е-25-1,4-225КВ (ке-25-1,4-225 кф) второй этап | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | пгт. Шерегеш | количество | шт. | 0 | 1 | 2015 | 2016 | 26014,81 | 0 | 26014,81 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3. | Замена котла ДКВР 10-13 №1,рег.№ 2926 на котел КЕ-10-1,4-225КФ УПК-6 Шерегеш | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Производственно-отопительная котельная УПК-6 Шерегеш, ул. 40 лет Октября,1а | количество | шт | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 32647,72 | 0 | 16690,69 | 15957,03 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Замена котлаКВ-Р-23,26-150-1(КВ-ТС-20-150П) №8, рег. № 10025 на котелКВ-Ф 20-150 (УПК № 7) п. Каз. | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Производственно-отопительная котельная п.г.т. Каз, ул. Ленина,1 | количество | шт | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 38937,8 | 0 | 0 | 35937,8 | 3000 |  |  |
| 3.1.5. | Замена котла КЕ - 10 - 14 № 4, рег. № 9831 на котел КЕ 15-14-225КФ (УПК-8 п. Мундыбаш) | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Производственно-отопительная котельная УПК-8 п. Мундыбаш | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 32459,43 | 0 | 0 | 10000 | 22459,43 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Замена котла ДКВР 20-13 № 2, рег. № 8363 на котел КЕ 25-14-225КФ (УПК № 5 Шерегеш) | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Производственно-отопительная котельная УПК-5 Шерегеш, ул. Гагарина,1а | количество | шт | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 53630,77 | 0 | 0 | 20862,77 | 32767,97 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Монтаж котла КЕ 15-14-225 №2 (УПК № 7) п. Каз. (1 этап) | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Производственно-отопительная котельная УПК Каз, ул. Ленина,1 | количество | шт | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 35327,48 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25327,48 | 0 |
| 3.1.8. | Замена котла Е - 10 - 1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), №2, рег. № 12565 на котел КЕ - 10-14 - 225 КФ (УПК-6 Шерегеш) | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Производственно-отопительная котельная УПК-6 Шерегеш, ул. 40 лет Октября,1а | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 36649,82 | 0 | 0 |  | 16298,63 | 20351,19 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256629,0 | 0,0 | 43666,7 | 82757,6 | 84526,0 | 45678,7 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Автоматизация насосной станции «Бойлерная ул. Строительная» | Снижение потребления эл. энергии, дистанционное управление оборудованием | Насосная станция бойлерная «ул. Строительная» г. Таштагол, ул. Мира,30а | комплект | шт | 0 | 1 | 2016 | 2016 | 1127,52 | 0 | 0 | 1127,52 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Автомобиль УАЗ390945 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях | г. Таштагол, ул. Мира,30а | количество | шт | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 681,8 | 0 | 0 | 681,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Автомобиль УАЗ390945 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях | г. Таштагол, ул. Мира,30а | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 722,71 | 0 | 0 | 0 | 722,71 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Автомобиль Камаз 65115 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях | пгт. Шерегеш | количество | шт | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 3182,64 | 0 | 3182,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Автомобиль уаз 390945 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях | пгт. Шерегеш | количество | шт | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 681,8 | 0 | 0 | 681,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Замена отдельных элементов горелок котла на основании технических решений по улучшению показателей их работ (собственные средства) | Повышение энергетической эффективности | г. Таштагол, ул. Мира,30а | количество | шт | 3 | 3 | 2016 | 2018 | 5272 | 0 | 1660 | 1757 | 1855 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Погрузчик | Выполнение работ по гуртовке угля на угольном складе | пгт. Каз | количество | шт | 0 | 1 | 2016 | 2016 | 4922,94 | 0 | 4922,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16591,41 | 0 | 9765,58 | 4248,12 | 2577,71 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306696,9 |  | 86908,7 | 87005,7 | 87103,7 | 45678,7 | 0,0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 8,8183 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1897 | 0,1897 | 0,188 | 0,1847 | 0,18164 |
|  |  | т.у.т./м3 <*> | 0 | 2,003 | 2,003 | 0 | 0 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 108489 | 108489 | 108489 | 108489 | 108489 |
| 5 |  | Гкал в год | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 |
|  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 124936 | 124936 | 124936 | 124936 | 124936 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  | куб. м для пара <***> | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 407,054 | 407,054 | 375,719 | 367,495 | 358,339 |
| 7.1 | Сажа | тонн в год | 1442,57 | 1442,57 | 1381,228 | 1368,886 | 1356,735 |
| 7.2 | Зола углей | тонн в год | 8,8183 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 |

Финансовый план ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 216734,1 | 0 | 216734,1 | 72244,7 | 72244,7 | 72244,7 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 44740,2 | 0 | 44740,2 | 14913,4 | 14913,4 | 14913,4 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 167526,1 | 0 | 167526,1 | 55924,5 | 55842,3 | 55759,3 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 4467,8 | 0 | 4467,8 | 1406,8 | 1489,0 | 1572,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 216734,1 | 0 | 216734,1 | 72244,7 | 72244,7 | 72244,7 |