- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 377

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сети ОАО «КТСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Сети ОАО «КТСК» | - | - | - | - | 5888,79 | 5886 | 5885 | 5885 | 16043 | 17035 | 17035 | 17035 | 742693 | 742843 | 742693 | 742693 | 2024569 | 2149808 | 2024568 | 2024568 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 377

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | «28» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель Главы г. Кемерово, начальник управления городского развития А.В. Калинин, Заместитель Главы г. Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства О.В. Ивлев |

Инвестиционная программа ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство теплотрассы от Пав-2 бр. Строителей до границы земельного участка мкр. № 74 | Для организации теплоснабжения мкр № 74 г. Кемерово | от Пав-2 т/м 2Ду700мм бр. Строителей до мкр. № 74 | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 300 300 | 2016 | 2018 | 15030 | 0 | 752 | 7515 | 6763 | 0 | 15030 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство теплотрассы от ТК-А ( КСЗ-3) т/м IV 2Ду1000 мм пр. Московский до границы земельного участка мкр. № 15А | Для организации теплоснабжения мкр. 15А г. Кемерово | от ТК-А ( КСЗ-3) т/м IV 2Ду1000 мм пр. Московский до мкр. № 15А | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 320 400 | 2016 | 2018 | 17976 | 0 | 899 | 8988 | 8089 | 0 | 17976 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство теплоперемычки 2Ду400мм от ТК-183 тепломагистрали №3 по ул. Терешковой до тепломагистрали №8 по ул. Волгоградской | Для организации теплоснабжения мкр. Марковцева 5 г. Кемерово | от ТК-183 тепломагистрали №3 по ул. Терешковой до тепломагистрали №8 по ул. Волгоградской | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 1200 400 | 2016 | 2017 | 70455 | 0 | 10568 | 59887 | 0 | 0 | 70455 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция тепломагистрали от НО-31(УТ-31) до границы земельного участка мкр. № 55 | Для организации теплоснабжения мкр. 55 (бывшее училище связи) г. Кемерово | от НО-31 (УТ-III-31) т/м 2Ду 500мм, ул. Автозаводская до мкр. № 55 | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 250 500 | 2016 | 2017 | 13075 | 0 | 654 | 12421 | 0 | 0 | 13075 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду600мм с увеличением диаметра до 2Ду700мм на участке от ТК-24 до ТК-23 | Для организации теплоснабжения объекта ООО ХК «Новолекс» | от ТК-24 до ТК-23, пр. Химиков | Протяженность Диаметр | м мм | 123 600 | 123 700 | 2016 | 2016 | 16562 | 0 | 16562 | 0 | 0 | 0 | 16562 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду600мм с увеличением диаметра до 2Ду700мм на участке от ТК-23 до ТК-22 | Для организации теплоснабжения объекта ООО ХК «Лента», пр. Кузнецкий | от ТК-23 до ТК-22, пр. Химиков | Протяженность Диаметр | м мм | 120 600 | 120 700 | 2016 | 2016 | 15978 | 0 | 15978 | 0 | 0 | 0 | 15978 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду600мм с увеличением диаметра до 2Ду700мм на участке от ТК-22 до ПАВ-1 | Для организации теплоснабжения объекта МП «ГорУКС» | от ТК-22 до ПАВ-1, пр. Химиков | Протяженность Диаметр | м мм | 125 600 | 125 700 | 2016 | 2016 | 10694 | 0 | 10694 | 0 | 0 | 0 | 10694 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Реконструкция участка тепломагистрали 2Ду700мм пр. Ленинградский от ОП-107 до ПНС-2 с увеличением диаметра до 2Ду1000мм | Для организации теплоснабжения мкр. 52 Заводского р-на г. Кемерово | от ОП-107 до ПНС-2 пр. Ленинградский | Протяженность Диаметр | м мм | 279 700 | 279 1000 | 2016 | 2016 | 31622 | 0 | 31622 | 0 | 0 | 0 | 31622 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191391 | 0 | 87728 | 88811 | 14852 | 0 | 191391 |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение спецтехники для ремонта тепловых сетей | Для ремонта и обслуживания тепловых сетей | г. Кемерово, ул. Свободы, 10. | - | - | - | - | 2016 | 2018 | 36007 | 0 | 0 | 15761 | 20246 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36007 | 0 | 0 | 15761 | 20246 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227398 | 0 | 87728 | 104572 | 35098 | 0 | 191391 |  |  |  |  |  |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,253 | 0,253 |  | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - |  | - | - | - |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 39,9 | 204,5 |  | 24,6 | 115,5 | 64,3 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 54 |  | 58 | 62 | 66 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 743166 | 2229498 |  | 743166 | 743166 | 743166 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,9 | 11,9 |  | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 2024709 | 6074127 |  | 2024709 | 2024709 | 2024709 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - |  | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - |  | - | - | - |

| Финансовый план ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 192710 | 192710 | 74346 | 88620 | 29745 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 30514 | 30514 | 0 | 13357 | 17158 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 162196 | 162196 | 74346 | 75263 | 12587 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 192710 | 192710 | 74346 | 88620 | 29745 |