- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «06» ноября 2015 г. № 395

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4205250721 | 215,54 |
| 2 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, ИНН 4205250721 | 233,24 |
| 3 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4205250721 | 224,25 |
| 4 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4205250721 | 225,84 |

- Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.